Mikołajki Pomorskie, dnia 30.05.2023r.

RGIV.6220.29.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 63 ust.                 1 i 4, art. 64, art. 65 art. 66 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                    o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),                         a także § 3 ust. 1 pkt 54b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r.                             w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., z 2019r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, które złożyło przedsiębiorstwo  Photon Energy Polska Sp. z o.o., Plac Małachowskiego 2; 00-066 Warszawa, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana  Macieja Górskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa elektrowni ( z możliwością  etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MWp, zlokalizowanego  w miejscowości Kołoząb planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 40 obręb Kołoząb”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie;

postanawiam:

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni ( z możliwością  etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MWp, zlokalizowanego                     w miejscowości Kołoząb planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 40 obręb Kołoząb”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie;

II. Ustalić następujący zakres raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku               i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas wykonywania prac związanych                    z jego realizacją i eksploatacją; głównych cech charakterystycznych procesów technologicznych;  przewidywanych  rodzajów  i ilości  zanieczyszczeń,  wynikających                       z realizacji inwestycji.

2. Charakterystyki przyrodniczej  terenu  przedsięwzięcia  oraz  terenu  znajdującego  się                    w zasięgu jego oddziaływania, z uwzględnieniem gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r., poz.  916 z późn. zm.), gatunków  i siedlisk gatunków z Załącznika I Dyrektywy PE i Rady 2009/147/WE wraz z przedstawieniem zagadnień w formie graficznej                                  i kartograficznej.

3. Oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na stan i zachowanie, na etapie realizacji i eksploatacji: siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków objętych ochroną na  mocy  ww.  ustawy  o  ochronie  przyrody,  mogących  potencjalnie  występować

na terenie przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie; oceny i analizy należy dokonać na podstawie badań terenu przedsięwzięcia wykonanych w okresie wegetacyjnym roślin oraz                  w okresie aktywności zwierząt.

4. Oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na awifaunę; ocena powinna uwzględniać podstawowe parametry lokalnych populacji oraz populacji migrujących, które pozwoliłyby ocenić skalę i sposób wykorzystywania terenu zajętego przez awifaunę; informacje te

należy sporządzić na podstawie szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych dotyczących gatunków oraz siedlisk gatunków występujących na przedmiotowym terenie; dane te powinny być również przedstawione w formie graficznej i kartograficznej; oceny i analizy należy dokonać na podstawie badań awifaunistycznych terenu przedsięwzięcia wykonanych                         w okresie lęgowym i migracji ptaków.

5. Analizy oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, planowanych wariantów technologicznych przedsięwzięcia, tj. realizacja stelaży pod montaż paneli jako stałych lub konstrukcji nadążnych; zastosowanie modułów fotowoltaicznych mono-, polikrystalicznych lub bifacial.

6. Opisu układu hydrologicznego terenu objętego inwestycją oraz w zasięgu oddziaływania inwestycji wraz z analizą wpływu przedsięwzięcia na ten układ.

7. Opisu    krajobrazu,   w    którym   dane    przedsięwzięcie    ma    być   zlokalizowane,                     z uwzględnieniem oddziaływania inwestycji na znaczenie i odbiór krajobrazu z będących                     w zasięgu oddziaływania punktów widokowych, pól ekspozycji i osi widokowych, a także określić z jakiej odległości wokół planowanej inwestycji zauważalne będą przekształcenia                  w krajobrazie.

8. Przedstawienia skumulowanej oceny widoczności w krajobrazie planowanej inwestycji wraz z załącznikiem graficznym oraz przedłożenia wizualizacji terenu inwestycji przed i po realizacji przedsięwzięcia z punktów widokowych zlokalizowanych w jego otoczeniu.

9. Analizy skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi planowanymi i zrealizowanymi inwestycjami o podobnym charakterze, znajdującymi się w sąsiedztwie, na poszczególne elementy środowiska.

1O. Opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko oraz krajobraz, wraz z określeniem istotności oddziaływań po ich zastosowaniu.

11. Wskazania środków minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na awifaunę wraz z określeniem stopnia przewidywanych zmian w siedliskach  gatunków pomimo ich zastosowania.

12. Opisu wariantów uwzględniających szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:

- wariantu proponowanego	przez  wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

- racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

13. Oceny wpływu inwestycji po zastosowaniu wszystkich możliwych środków łagodzących negatywne oddziaływanie na środowisko.

14. Analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja, czyli łagodzenie przez przedsięwzięcie zmian klimatu) oraz wpływu klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu) uwzględniając zmiany zagospodarowania terenu objętego wnioskiem.

15. Analizy  możliwych  konfliktów  społecznych  związanych  z  realizacją  przedsięwzięcia

- ustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest optymalny nie tylko dla Inwestora, ale i dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz określenie w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją.

16. Przedstawienia   szczegółowego   opisu   metod   i    materiałów    wykorzystanych przy opracowywaniu raportu ooś, w tym wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych.

17. Przedłożenia wersji cyfrowej raportu i danych inwentaryzacyjnych w formacie zgodnym z § 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu                            o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ( Dz. U. z 2022 r., poz. 652).

18. Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu w oddaleniu od zbiorników wodnych, rowów. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.

19. Prace budowlane i eksploatację prowadzić chroniąc rowy przed uszkodzeniem a wody                     w nich przed zanieczyszczeniem i przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych                  z materiałów stosowanych do budowy.

20. Wyposażyć teren przedsięwzięcia - plac budowy w sorbenty. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je                                z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.

21. Należy używać wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.

22. Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu, maszyn należy wykonywać w miejscach do  tego   odpowiednio   przystosowanych,    zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego wód powierzchniowych.

23. Podczas budowy instalacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.

24. W przypadku  konieczności  mycia  paneli  fotowoltaicznych  stosować  wodę  demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne.

25. Zapewnić właściwe gospodarowani e wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w  warunkach  zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.

26. Transformatory należy zabezpieczyć przed wyciekiem, poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, gwarantującej pomieszczenie całej  objętości  oleju  znajdującego  się                         w  urządzeniu na wypadek jego awarii. Misa olejowa powinna być wykonana z materiału zapewniającego nie przedostanie się oleju do środowiska gruntowo-wodnego.

27. Projektowany rozkład infrastruktury nie może kolidować z rowami oraz powinien zapewnić ich zachowanie.

28. W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracyjnymi należy zrealizować stosowne prace inżynieryjne mające zapewnić ciągłość urządzeń melioracji wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej w trakcie trwania prac, Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu do stosownych organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka.

UZASADNIENIE

W dniu 28.12.2022r. do Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich został złożony wniosek                   (nr rej. 5473) z dnia 22.12.2022r.  który złożyło Photon Energy Polska Sp. z o.o., Plac Małachowskiego 2; 00-066 Warszawa, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana  Macieja Górskiego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni ( z możliwością  etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MWp, zlokalizowanego                     w miejscowości Kołoząb planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 40 obręb Kołoząb”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 18.01.2023r. wydał oświadczenie znak sprawy RGIV.6220.29.2022,  że reprezentowany podmiot nie jest zależnym od jednostki samorządu terytorialnego.

Dnia 18.01.2023r. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie wydał pismo RGIV.6220.29.2022, że dla działki nr 40, obręb Kołoząb, nie ma urządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust.               3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) obwieszczeniem oznaczonym numerem RGIV.6220.29.2022 z dnia 19.01.2023r. poinformowano strony postępowania                  o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie od dnia 29.12.2022. Upublicznienie nastąpiło w dniu 19.01.2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz stronie BIP Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich  https://mikolajkipomorskie.pl .

Na podstawie  art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                                  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), pismem oznaczonym numerem  RGIV.6220.29.2022 z dnia 18.01.2023r. wystąpiono z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 19.01.2023r. ( data otrzymania 20.01.2023r.) zwrócono się do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z prośbą  o zamieszczenie w/w obwieszczenia o wszczęciu postępowania  z dnia 19.01.2023r. znak sprawy RGIV.6220.29.2022 na tablicy ogłoszeń urzędu i/ lub upublicznienie obwieszczenia w sposób inny zwyczajowo przyjęty na okres                      21 dni.

Pismem z dnia 19.01.2023r. ( data otrzymania 20.01.2023r.) zwrócono się do Sołtysa Sołectwa Sadłuki o zamieszczenie w/w obwieszczenia o wszczęciu postępowania z dnia 19.01.2023r. znak sprawy RGIV.6220.29.2022 na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sadłuki.

Pismem z dnia 19.01.2023r. ( data otrzymania 20.01.2023r.) zwrócono się do Sołtysa Sołectwa Kołoząb o zamieszczenie w/w obwieszczenia o wszczęciu postępowania z dnia 19.01.2023r. znak sprawy RGIV.6220.29.2022 na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kołoząb.

W dniu 24.01.2023r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 22.12.2022r.  od Inwestora                           w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa elektrowni ( z możliwością  etapowania) lub zespołu elektrowni fotowoltaicznych                        o łącznej mocy do 32 MWp, zlokalizowanego  w miejscowości Kołoząb planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 40 obręb Kołoząb”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie.

Dyrektor  Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie  Zarząd Zlewni                        w Elblągu pismem z dnia 25.01.2023 r. (data wpływu 30.01.2023 r.) znak sprawy GD.ZZŚ.2.4901.16.2023.MK wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 06.02.2023r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsk  znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.51.2023.MR.1 z dnia 03.02.2023r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku pismem z dnia 09.02.2023 r.                      nr SE.NS.80.4461.5.2023.EK (data wpływu 14.02.2023 r.) wskazał w opinii że dla ww. przedsięwzięcia wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W opinii wskazano, iż na etapie realizacji, jak i likwidacji przedsięwzięcia będą występować emisje: hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, pochodzące z pracy sprzętu budowlanego  oraz ruchu pojazdów obsługujących plac budowy. W trakcie budowy                      i likwidacji będą powstawać odpady.  Zarówno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji przedsięwzięcia, przy niedostatecznym zabezpieczeniu obiektu ( transformatora) oraz terenu, może wystąpić ryzyko skażenia gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych produktami ropopochodnymi ( w wyniku niekontrolowanych wycieków z pojazdów obsługujących plac budowy oraz oleju technicznego z transformatora). Na etapie realizacji przedsięwzięcia  jak                 i jego funkcjonowania prawdopodobieństwo oddziaływania na środowisko może być związane z przekształceniem powierzchni terenu, a tym samym wyłączenie części powierzchni terenu                 z upraw. Instalacja fotowoltaiczna prowadzić może do zmiany warunków świetlnych terenu oraz zmiany warunków wodnych ( nierównomierne pokrycie opadami powierzchni terenu). Lokalizacja paneli fotowoltaicznych zmienić może w znacznym zakresie postrzeganie krajobrazu i obniżenie jego walorów oraz wywoływać konflikty społeczne.

W dniu 15.02.2023r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z obwieszczeniem z dnia 19.01.2023r. znak sprawy RGIV.6220.29.2022  o wszczęciu postępowania dla w/w przedsięwzięcia  z potwierdzeniem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie od 20.01.2023r. do 10.02.2023r.

Dnia 08.03.2023r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 03.03.2023r. znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.51.2023.MR.3 z prośbą o powiadomiene stron postępowania o wydanym postanowieniu znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.51.2023.MR.2 z dnia 03.03.2023r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w postanowieniu znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.51.2023.MR.2 z dnia 03.03.2023r. ( data wpływu 08.03.2023r.) wyraził opinię, o  potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Działając zgodnie z dyspozycją art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                     o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), analizując łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, posiłkując się opiniami wydanymi w trakcie prowadzonego postępowania przez organy współdziałające, organ prowadzący postępowanie wziął pod uwagę:

1.	Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej lub zespołu elektrowni  fotowoltaicznych  o  mocy  do  32  MWp z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  oraz z możliwością zastosowania  magazynów  energii.  Inwestor  zamierza  przyłączyć  przedmiotową instalację do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej lokalnego operatora energetycznego, który to ostatecznie i jednoznacznie wskazuje punkt przyłączenia. Składowe przedsięwzięcia to m.in:

- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych, wbijane bezpośrednio w ziemię,

z możliwością dodatkowego kotwienia, silniki systemów nadążnych,

- moduły fotowoltaiczne o mocy jednostkowej od 300  do  800  Wp  każdy, w  ilości  do                     106 667 szt.,

- skrzynki łączące („combiner boxes")/rozdzielnice,

- kontenerowe inwertery centralne o mocy jednostkowej od 800-3000 kW, w ilości do 40 szt.,

- inwertery decentralne o mocy jednostkowej od 36 - 600 kW, w ilości do 889 szt.,

- kontenerowe lub zabudowane stacje transformatorowe wraz z aparaturą sterującą i układem pomiarowo-rozliczeniowym w ilości do 32 szt. o powierzchni zabudowy do 35 m2 każda,

- magazyny energii umieszczone w kontenerach/prefabrykowanej zabudowie - do 32 szt.,                      o powierzchni do 50 m2 każdy,

- niezbędne do funkcjonowania przedsięwzięcia okablowanie niskiego i średniego napięcia; sieci	i  przyłącza	elektroenergetyczne	umożliwiające	przekazanie   energii   do   sieci elektroenergetycznej  operatora,

- kontener na części zapasowe 1 szt.,

- ogrodzenie do wysokości 2,2 m,

- inne niezbędne do funkcjonowania przedsięwzięcia urządzenia infrastruktury w tym: urządzenia monitoringu elektrowni, systemy ochrony obiektu, tj. kamery monitoringu wizyjnego, systemy alarmowe oraz kontroli dostępu.

W przypadku etapowania przedsięwzięcia powyższe parametry nie zostaną przekroczone.

Teren planowanego przedsięwzięcia zostanie ogrodzony, moduły fotowoltaiczne zostaną ułożone w rzędach na konstrukcjach wsporczych, wysokość instalacji nie przekroczy 5,5 m n.p.t. Ścieżki pomiędzy rzędami modułów oraz powierzchnia pod nimi będzie stanowiła powierzchnie biologicznie czynne. Transformatory oraz magazyny energii zostaną zabudowane - w kontenerze lub zabudowie prefabrykowanej oraz umieszczone na fundamentach - odlewnych lub prefabrykowanych.

Wykorzystane zostaną suche żywiczne transformatory (bezolejowe) lub transformatory olejowe. W przypadku wykorzystania transformatorów olejowych będą one wyposażone                 w szczelną misę olejową, która pomieści olej transformatorowy w przypadku wycieku. Ponadto transformatory zostaną umieszczone w kontenerze lub prefabrykowanej, żelbetowej zabudowie, z uszczelnioną podłogą, co wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.

2.  Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w miejscowości Kołoząb, na działce ewidencyjnej 40 obręb Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie. Powierzchnia działki wynosi 21,74 ha. Teren planowanego przedsięwzięcia obejmuje powierzchnię do 21,58 ha, w obrębie gruntów klas RIVa, RIVb, PslV, ŁIV - gruntów ornych, pastwisk i łąk. Grunty Rlllb znajdujące się na działce zostaną objęte ogrodzeniem, natomiast nie zostaną zabudowane. Tereny                    o klasie użytku „W” znajdują się poza terenem inwestycji i ogrodzenia .

Przedmiotowa działka stanowi tereny rolne, pozostające pod stałym wpływem człowieka - stanowiące pola uprawne. Występuje tu roślinność ruderalna, charakterystyczna dla terenów rolniczych. Teren planowanego przedsięwzięcia wolny jest od zabudowy, najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 1OO m (na działce 32/1 obręb Kołoząb) od granicy działki objętej przedsięwzięciem .

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000 są Mikołajki Pomorskie PLH220076, położone ok. 5,1 km na południowy wschód.

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000;

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;

- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Innym najbliżej położonym obszarem chronionym, objętym ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) to Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń, oddalony o ok. 4 km na północny wschód od planowanej inwestycji.

Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 5,1 km na południowy zachód od planowanej inwestycji - Las Sztumski KPn-14C.

Jednocześnie, w sąsiedztwie inwestycji znajdują się tereny wodno-błotne, stanowiące potencjalne miejsce występowania i migracji gatunków chronionych, zwłaszcza herpetofauny. Z uwagi na powyższe konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego zamierzenia na gatunki objęte ochroną prawną.

3. Rodzaj  i  skalę  możliwego  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  elementy  środowiska, zarówno na etapie realizacji, jak i jego funkcjonowania, w szczególności z uwagi na:

- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia - zwłaszcza skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu (powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosić będzie do 21,58 ha);

- powiązanie inwestycji z innymi przedsięwzięciami (m.in. farmami o mocy 1 MW na działce 20/3, obręb Sadłuki ok. 1186 m na południe, o mocy 2 MW na działce 7, obręb Krastudy ok. 1,5 km na wschód od działki inwestycyjnej), a w szczególności kumulowanie się oddziaływań związanych z etapem realizacji, eksploatacji (płoszenie gatunków, likwidacja siedlisk gatunków);

- usytuowanie przedsięwzięcia - na terenie mogącym stanowić szlaki występowania i migracji płazów i gadów;

- rodzaj i skalę oddziaływania - wynikającego z prawdopodobieństwa oddziaływania inwestycji na elementy przyrodnicze związane m. in. z przekształceniem powierzchni ziemi, bezpośredniego oraz pośredniego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.51.2023.MR.2 z dnia 03.03.2023r. zostało zamieszczone  w dniu 08.03.2023r.na stronie internetowej BIP Gminy Mikołajki Pomorskie https://bip.mikolajkipomorskie.pl .

Pismem z dnia 09.03.2023r. ( data otrzymania 10.03.2023r. ) znak sprawy RGIV.6220.29.2022 zwrócono się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Kołoząb o zmieszczeniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.51.2023.MR.2 z dnia 03.03.2023r. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kołoząb.

Pismem z dnia 09.03.2023r. ( data otrzymania 10.03.2023r. ) znak sprawy RGIV.6220.29.2022 zwrócono się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Sadłuki o zmieszczeniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.51.2023.MR.2 z dnia 03.03.2023r. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sadłuki.

Pismem z dnia 09.03.2023r. ( data otrzymania 13.03.2023r. ) znak sprawy RGIV.6220.29.2022 zwrócono się z prośbą do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie                                o zmieszczeniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.51.2023.MR.2 z dnia 03.03.2023r. na tablicy ogłoszeń urzędu i/lub upublicznienie postanowienia w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

W dniu 07.04.2023r. wpłynęło pismo z dnia 09.03.2023r. znak sprawy RGIV.6220.29.2022 z potwierdzeniem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta                      i Gminy w Sztumie od dnia 13.03.2023r. do 05.04.2023r. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.51.2023.MR.2 z dnia 03.03.2023r.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie obwieszczeniem z dnia 28.04.2023r. znak sprawy RGIV.6220.29.2022 zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Upublicznienie nastąpiło dnia 28.04.2023r. na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz na stronie internetowej http://bip.mikolajkipomorskie.pl .

Pismem z dnia 28.04.2023r. ( data odebrania 04.05.2023r.) zwrócono się z prośbą do  Sołtysa Sołectwa Sadłuki  o zamieszczenie w/w obwieszczenia z dnia 28.04.2023r. znak sprawy RGIV.6220.29.2022  na tablicy ogłoszeń Sołectwa Sadłuki.

Pismem z dnia 28.04.2023r. ( data odebrania 04.05.2023r.) zwrócono się z prośbą do  Sołtysa Sołectwa Kołoząb  o zamieszczenie w/w obwieszczenia z dnia 28.04.2023r. znak sprawy RGIV.6220.29.2022  na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kołoząb.

Pismem z dnia 28.04.2023r. ( data odebrania 04.05.2023r.) zwrócono się z prośbą do  Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z prośbą   o zamieszczenie w/w obwieszczenia z dnia 28.04.2023r. znak sprawy RGIV.6220.29.2022  na tablicy ogłoszeń urzędu i/ lub upublicznienie załączonego dokumentu w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

W dniu 25.05.2023r. do tut. Urzędu wpłynęło obwieszczenie Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie  z dnia 28.04.2023r. znak sprawy RGIV.6220.29.2022 z potwierdzeniem upublicznienia od dnia 08.05.2023r. do 22.05.2023r.

Podsumowując,   tut.    organ    po    dokonaniu    analizy    powyższych    uwarunkowań,           w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko, oraz wydane w sprawie stanoiwsko Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Malborku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku przyjął, iż będzie    konieczne    przeprowadzenie     oceny oddziaływania   przedsięwzięcia   na   środowisko.   Stwierdzając     potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego   przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Przed wydaniem postanowienia, obwieszczeniem RGIV.6220.29.2022 z dnia 28.04.2023r. umożliwiono wypowiedzenie się stronom postępowania, co do zebranych dowodów                        i materiałów oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także                             z możliwością składania uwag i wniosków na podstawie art. 10. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 28.04.2023r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                 w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Zastępca Wójta

Izabela Majewska

Otrzymują:

- Photon Energy Polska Sp. z o.o.,   Plac Małachowskiego 2; 00-066 Warszawa, reprezentowane przez Pełnomocnika Pana  Macieja Górskiego

- Obwieszczeniem strony postępowania (dane w aktach sprawy),

- Gmina Mikołajki Pomorskie; ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie,

- A/a.

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku, ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork,

3.    Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE,   Zarząd Zlewni w Elblągu

Aleja Tysiąclecia 11; 82-300 Elbląg

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł;

Opłatę skarbową wpłacono na rachunek bankowy nr 66 8309 0000 0000 0130 2000 0020

Operacja w dniu 20.12.2022r.

Z up. Wójta

Inspektor

Anna Kuśmierczyk

Sporządził: Anna Kuśmierczyk