
Mikołajki Pomorskie, dnia 14.05.2024 r.
RGIV.6220.27.2021                                                                   
DECYZJA
Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 87 oraz art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85, ustawy z dnia 3 października 2008 r.                      o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), a także  § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r.                      w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., z 2019r. poz. 1839 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Referatu Komunalnego Urzędu Gminy                          w Mikołajkach Pomorskich  z siedzibą przy ul. Dzierzgońskiej 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie;                         w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie wydanej dnia 09.02.2021r. znak sprawy RGIV.6220.27.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działkach nr 553/5 oraz  553/13, obręb Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie. 
ORZEKAM:

1. Zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu  09.02.2021r. znak RGIV.6220.27.2021, w ten sposób, że: 
1) w pkt. 1 decyzji  zmienianej w miejsce nazwy i przedmiotu planowanego przedsięwzięcia: 

 „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków                         w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego, województwo pomorskie”,
- wpisuje się nazwę i przedmiot planowanej inwestycji:

„Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków                           w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działkach nr 553/5 oraz  553/13, obręb Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie”. 
2) Pkt 2 decyzji zmienianej otrzymuje brzmienie:
2. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia: 
1) Warunki dla etapu realizacji przedsięwzięcia:
a) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt - płazów, gadów i małych ssaków. Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzać kontrolę wykopów ; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami , na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym i potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowy;
b) zapewnić stabilną pracę istniejących urządzeń oczyszczalni w celu minimalizacji zakłóceń w procesie oczyszczania ścieków;
c) sypkie materiały budowlane  zabezpieczyć przed rozwiewaniem w celu zapobiegania wtórnej emisji zanieczyszczeń pyłowych , np. poprzez ich osłonięcie, np. plandekami;
d) prace budowlane prowadzić w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00); chyba że wymagane jest zachowanie ciągłości technologicznej prowadzonych prac;
e) wierzchnią , zebraną warstwę urodzajnej gleby wykorzystać, w miarę możliwości , do zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji;
f) elementy użyte  do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym;
g) Wszystkie elementy składowe układu technologicznego oczyszczalni oraz połączenia technologiczne poszczególnych elementów składowych wykonać z materiałów gwarantujących szczelność;
h) należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy oczyszczalni ścieków oraz jej stanem technicznym;
i) przebudowa istniejących urządzeń oczyszczalni nie może powodować okresowego pogorszenia stopnia oczyszczalni ścieków; 

j) wodę pobierać z sieci wodociągowej;
k) ścieki socjalno- bytowe oraz przemysłowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej;
l) wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu;
m) ścieki socjalno – bytowe oraz przemysłowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej;
n) wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu;
o) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnienie prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów;
p) wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ( np. paliw, smarów) i syntetycznych ( np. olejów); 

q) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć                       w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
r)  należy używać  wyłącznie  sprawnego  technicznie  sprzętu  i natychmiast  zabezpieczać  oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
s) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je  z  wykorzystaniem  sorbentów,  w  przypadku  znacznego  zanieczyszczenia  gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
t) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów; 
u) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

v) dla zachowania wartości przyrodniczej pokrywy glebowej, zasypywanie wykopów urobkiem należy wykonywać z zachowaniem układu istniejących warstw gruntowych;
w) podczas robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów wierzchnią warstwę urodzajną oddzielić i później wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych.  
2) Warunki dla etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
a) zabezpieczyć awaryjne zasilanie oczyszczalni ścieków (np.  z  agregatu prądotwórczego) w przypadku zaniku zasilania podstawowego,  co  wykluczy możliwość zakłóceń w procesie oczyszczania ścieków w przypadku awarii zasilania;
b) monitorować istotne parametry pracy oczyszczalni z rejestrowaniem odczytów pomiarów;
c) do ewentualnego odzysku wykorzystywać wyłącznie ustabilizowane i higienizowane komunalne osady ściekowe, przebadane w zakresie zawartości metali ciężkich                       i patogenów.
3) Wymagania do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
· wyposażenie obiektów oczyszczalni ścieków, będących potencjalnym źródłem emisji substancji odorowych (zbiorniki oczyszczalni, przepompownia ścieków surowych), w szczelne przykrycia;
· zlokalizowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamkniętym w celu ograniczenia oddziaływania  akustycznego.
UZASADNIENIE

      W dniu 15.02.2024r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Kierownika Referatu Komunalnego; Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, z siedzibą przy ul. Dzierzgońskiej 2;  82-433 Mikołajki Pomorskie; o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie znak sprawy RGIV.6220.27.2021 z dnia 08.09.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji ( przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działkach                       nr 553/5 oraz 553/13, obręb Mikołajki Pomorskie”, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego, województwo pomorskie. 
      Pismem znak sprawy RGIV.6220.27.2021 z dnia 19.02.2024r. wydano informację, iż dla działek nr 553/5 i nr 553/13, obręb Mikołajki Pomorskie, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie; nie ma urządzonego planu zagospodarowania przestrzennego.

     Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie pismem z dnia 19.02.2024r. znak sprawy RGIV.6220.27.2021, oświadczył iż wnioskodawca Referat Komunalny; Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich,                          z siedzibą przy ul. Dzierzgońskiej 2; 82 - 433 Mikołajki Pomorskie jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie oświadczył także, iż Gmina Mikołajki Pomorskie jest właścicielem działki nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, teren powiatu sztumskiego.

     Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 ). 

     Działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U.  z 2023r. poz. 1094 ze zm.)  Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie pismem znak RGIV.6220.27.2021 ( data odebrania wg rozdzielnika), zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie, z prośbą                               o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
   W dniu 19.02.2024r. znak sprawy RGIV.6220.27.2021 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie wydał obwieszczenie w którym podał do publicznej wiadomości oraz stron postępowania informację                         o wszczęciu postępowania dla w/w przedsięwzięcia od 16.02.2024r. 
      Pismem z dnia 20.02.2024r. ( data odebrania 20.02.2024r)  znak sprawy RGIV.6220.27.2021 zwrócono się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mikołajki Pomorskie obwieszczenia o wszczęciu postepowania dla w/w przedsięwzięcia.

     W dniu 20.09.2021r. na stronie BIP Gminy Mikołajki Pomorskie https://bip.mikolajkipomorskie.pl/  zostało zamieszczone  obwieszczenie z dnia 19.02.2024r.  znak sprawy RGIV.6220.27.2021                       o wszczęciu postępowania dla w/w przedsięwzięcia.   

    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 29.02.2024r.  ( data wpływu 04.03.2024r.) znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.136.2024.IB.2, poinformował Wójta Gminy że zostało wydane postanowienie z dnia 29.02.2024r. znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.136.2024.IB.1 o braku  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. W piśmie poinformowano Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie                                 o powiadomieniu stron postępowania  o wydanym postanowieniu. 

    Pismem z dnia 05.03.2021r. ( data odebrania 05.03.2024r.) znak sprawy RGIV.6220.27.2021 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zwrócił się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie                              o zamieszczeniu na tablicy Sołectwa Mikołajki Pomorskie postanowienia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 29.02.2024r. znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.136.2024.IB.1.
Postanowienie RDOŚ z dnia 29.02.2024r. znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.136.2024.IB.1.
zostało zamieszczone w dniu 05.03.2024r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz na stronie BIP Gminy Mikołajki Pomorskie  https://bip.mikolajkipomorskie.pl/ .
     W dniu 06.03.2024r. wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie znak sprawy GT.ZZŚ.4901.42.2024.KP z wezwaniem do złożenia wyjaśnień/uzupełnień przedłożonej Karty Informacyjnej przedsięwzięcia. 
Pismem z dnia 19.03.2024r. ( data odebrania wg wykazu ) znak sprawy RGIV.6220.27.2021 poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o dodatkowych uzupełnieniach złożonych do  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni                      w Tczewie.
    Dyrektor  Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Tczewie  z dnia 04.04.2024 r. (data wpływu 05.04.2024 r.) znak sprawy GT.ZZŚ.4901.42.2024.KP wydał opinię                  o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww przedsięwzięcia na środowisko. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia uzasadniając swoje stanowisko organ wskazał, iż, „… uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w «Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły», przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U.         z 2016r. poz. 1911 i 1958).”.Jednocześnie organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji                o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

a) elementy użyte  do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym.

b) Wszystkie elementy składowe układu technologicznego oczyszczalni oraz połączenia technologiczne poszczególnych elementów składowych wykonać z materiałów gwarantujących szczelność.

c) należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy oczyszczalni ścieków oraz jej stanem technicznym. 

d) przebudowa istniejących urządzeń oczyszczalni nie może powodować okresowego pogorszenia stopnia oczyszczalni ścieków. 

e) wodę pobierać z sieci wodociągowej

f) ścieki socjalno- bytowe oraz przemysłowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej.

g) wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu.

h) ścieki socjalno – bytowe oraz przemysłowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej

i) wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu

j) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnienie prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów

k) wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ( np. paliw, smarów) i syntetycznych ( np. olejów) 

l) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz .

m) należy używać  wyłącznie  sprawnego  technicznie  sprzętu  i natychmiast  zabezpieczać  oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.

n) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco

usuwać je  z  wykorzystaniem  sorbentów,  w  przypadku  znacznego  zanieczyszczenia  gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.

o) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów. 

p) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie 

r) dla zachowania wartości przyrodniczej pokrywy glebowej, zasypywanie wykopów urobkiem należy wykonywać z zachowaniem układu istniejących warstw gruntowych

s) podczas robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów wierzchnią warstwę urodzajną oddzielić i później wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych.  
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku nie wydał opinii w wyznaczony terminie zgodnie z  ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) uzgodnień  dla ww. przedsięwzięcia co do  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.    

    Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie obwieszczeniem  w dniu 08.04.2024r.  wydał zawiadomienie dla stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji zmieniającej do wydanej  przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu  09.02.2021r. znak RGIV.6220.27.2021                                  o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji, zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Mikołajki Pomorskie https://bip.mikolajkipomorskie.pl/  w dniu 08.04.2024r. oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
    W dniu 08.04.2024r. ( data odebrania 08.04.2024r.)  pismem znak sprawy  RGIV.6220.27.2021 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zwrócił się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie                     o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mikołajki Pomorskie obwieszczenia z dnia 08.04.2024r. z zawiadomieniem dla stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
    Organ po uwzględnieniu wprowadzonych uwag, ocenił opinie przedłożone w sprawie  i po ich analizie przychylił się do stanowiska Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Zarządu Zlewni w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
    Przed wydaniem decyzji obwieszczeniem RGIV.6220.27.2021 z dnia 08.04.2024r. umożliwiono wypowiedzenie się stronom postępowania, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania uwag i wniosków na podstawie art. 10. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.                   W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.
P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity   Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić                     w ciągu 10 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała  się ostateczna.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie
      Maria Pałkowska - Rybicka

Otrzymują:

1. Referat Komunalny, Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie,
2. Gmina Mikołajki Pomorskie; ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie,   

3. Strony postępowania obwieszczeniem,

4. A/a.
Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku, ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork;

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50; 83-110 Tczew                                                                        
Sporządził: Anna Kuśmierczyk
Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie Art.7 pkt 3  ustawy o opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U.2023. 2111)
Z up. Wójta
Anna Kuśmierczyk

Inspektor
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