
Mikołajki Pomorskie, dnia 08.10.2024 r.
RGIV.6220.6.2024                                                                
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGIV.6220.6.2024  z dnia 08.10.2024 r. – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.)
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na :  „Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce numer 125/2 i 97/2, gmina Mikołajki Pomorskie, obręb Kołoząb”, powiat sztumski, województwo pomorskie.
Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). 
Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu tut. organ wziął pod uwagę:

1) Rodzaj i charakterystykę  przedsięwzięcia - przedmiotem inwestycji jest   budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o całkowitej  powierzchni zabudowy systemami fotowoltaicznymi wynoszącej ok. 7 ha. Elementy  wchodzące  w skład projektowanej elektrowni fotowoltaicznej będą stanowiły: moduły fotowoltaiczne, konstrukcje wsporcze, inwertery, magazyn/y energii, drogi  wewnętrzne, ogrodzenie, infrastruktura naziemna i podziemna, stacje  transformatorowe, linie kablowe OC, linie kablowe AC nN i linie kablowe AC SN, dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy służące do  monitoringu pracy instalacji, kamery, elementy ochrony przed zniszczeniem i   włamaniem (czujniki alarmowe), oświetlenie. W ramach przedsięwzięcia   przewiduje się 8 stacji transformatorowych, 50 inwenterów oraz 2 magazyny energii;
2) Usytuowanie przedsięwzięcia - inwestycja planowana jest do realizacji na dz. nr ew. 125/2 i 97/2, obręb Kołoząb, gm. Mikołajki Pomorskie. Na granicy działek przebiega linia średniego napięcia. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie, który obecnie jest użytkowany rolniczo. Na działce znajdują się klasoużytki o oznaczeniach RVla i Rlllb. Grunty o klasoużytku Rlllb zostaną wyłączone                          z inwestycji. Inne farmy fotowoltaiczne znajdują się w odległości ponad 1 km od przedmiotowego terenu. Obecnie trwa postępowanie dla jednej farmy fotowoltaicznej planowanej do realizacji                        w odległości ok. 341 m od wnioskowanego terenu. Na terenie objętym wnioskiem nie stwierdzono chronionygh gatunków roślin, nie ma również oczek wodnych, nie planuje się wycinki · drzew lub krzewów. W wyniku realizacji przedsięwzięcia po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie obsiany roślinnością tworząc łąkę. Teren inwestycji od północy graniczy z ciekiem wodnym,                           za którym są pola uprawne. Przy cieku rosną wierzby głowiaste. Od wschodu i południowego zachodu są wyłącznie duże powierzchnie monokultury pól. Dominuje tu rzepak i pszenica.                            Od południa jest użytek zielony, gdzie uprawia się trawę na siano i sianokiszonkę dla zwierząt.                    Od zachodu na całej długości biegnie linia kolejowa z wysokim nasypem. Za nasypem są zakrzaczenia, za nimi łąki z ciekiem wodnym. Pod linią kolejową przepływa ciek ze stałą obecnością wody. Na podstawowe typy jednostek roślinnych w rejonie terenu  lokalizacji  przedsięwzięcia  składają  się:  agrocenozy,  lasy,  zadrzewienia i pojedyncze drzewa, roślinność synantropijna chwastów ruderalnych terenów porolnych, roślinność ruderalna. Pola cechuje jakościowe i ilościowe ubóstwo pospolitych chwastów segetalnych ze względu na stosowane środki chwastobójcze. Wśród roślinności segetalnej przeważają gatunki związane z uprawami zbożowymi z klasy Stellarietea mediae i rzędu Centauretalia cyani. Znajdują się tu głównie taksony synantropijne. Flora towarzysząca agrocenozom jest bardzo uboga. Lokalnie występują płaty, zbiorowisko chwastów segetalnych. Jedynie na skrajach pól, przydrożach, linii kolejowej i miedzach zaobserwowano nieliczne gatunki roślin, tj.: kupkówka pospolita Dactylis glomerata, kostrzewa łąkowa Festuca pratensis, wiechlina łąkowa Poa trivia/is, mniszek lekarski Taraxacum officinale, koniczyna łąkowa Trifolium pratense, krwawnik pospolity Achil/ea mil/efolium, szczaw zwyczajny Rumex acetosa, szczaw polny Rumex acetosel/a, jaskier rozłogowy Ranunculus repens, babka lancetowata Plantago lanceolata, babka zwyczajna Plantago major, chaber bławatek Centaurea cyanus, mak polny Papaver rhoeas, rumianek pospolity Matricaria chamomilla, tasznik pospolity Capsel/a bursa­ pastoris, bylica pospolita Artemisia vu/garls, perz zwyczajny Elymus repens, jeżyna Rubus fruticosus. Wśród roślin zielnych za linią kolejową, w buforze wyróżniono dodatkowo: gwiazdnicę pospolitą Stel/aria media, dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, gorczycznik pospolity Barbarea vulgaris, jaskier ostry Ranuncu/us acris, jasnotę białą Lamium album, jasnotę purpurową Lamium purpureum, przymiotno białe Erigeron annuus, żmijowiec zwyczajny Echium vulgare, wrotycz pospolity Tanacetum vu/gare, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Ponadto przy brzegach cieku wodnego terenach podmokłych na części działki w buforze, także za linią kolejową odnotowano występowanie pojedynczych gatunków charakterystycznych dla tego typu siedlisk: krwawnica pospolita Lythrum salicaria, żywokost lekarski Symphytum officinale, rzęsa drobna Lemma minor, trzcina pospolita Phragmites  australis,  kosaciec  żółty  Iris  pseudacorus.  Na  terenie  inwestycji i w sąsiedztwie nie stwierdzono chronionych gatunków mchów, porostów oraz grzybów.

Badania terenowe w zakresie entomologii prowadzone były w dniach: 22.03.2024 r., 05.04.2024 r., 11.04.2024 r., 26.04.2024 r. , 07.05.2024 r., 14.05.2024 r., 24.05.2024 r.

Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono siedliska, które nie stwarzają dogodnych siedlisk dla wielu gatunków owadów. Z chronionych gatunków odnotowano wyłącznie

podlegające ochronie częściowej: trzmiela ziemnego Bambus terrestris L. i trzmiela kamiennika Bambus /apidarius. Spośród innych zwierząt na w sąsiedztwie inwestycji stwierdzono również gatunki ślimaków.

    Kontrole terenowe pod kątem występowania herpetofauny wykonano w okresie 20.03.2024 r. - 24.05.2024 r. Na terenie inwestycji nie stwierdzono płazów. Stwierdzono je                       w sąsiedztwie cieku wodnego znajdującego się na północ od granicy działek objętych wnioskiem - pojedyncze stanowiska ropuchy szarej Bufo bufo i żaby trawnej Rana temporaria oraz dwa stanowiska żab zielonych Pelophylax esculentus camp/ex liczące pomiędzy 3 - 8 osobników. Nie stwierdzono, aby przez działki przebiegały szlaki migracji płazów. Podczas monitoringu przyrodniczego przy linii kolejowej stwierdzono jaszczurkę zwinkę Lacerta agi/is - łącznie 3 os.                 w dwóch miejscach.
W ramach monitoringu przeprowadzono kontrole mające na celu poznanie składu lęgowego   terenu   inwestycji   i   sąsiedztwa.    Kontrole   zostały    przeprowadzone w dniach: 08.03.2024 r., 14.03.2024 r., 22.03.2024 r., 05.04.2024 r., 11.04.2024 r., 26.04.2024 r., 07.05.2024 r., 14.05.2024 r., 24.05.2024 r. Na podstawie obserwacji stwierdzono następujące gatunki ptaków: bażant Phasianus colchicus, białorzytka Oeanthe oeanthe, błotniak łąkowy Circus pygargus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, bocian biały Ciconia ciconia, bogatka Parus major, brzegówka Riparia riparia, czapla siwa Ardea cinerea, czarnogłówka Parus montanus, cierniówka Sylvia communis, czeczotka Cardue/is flammea, czyż Carduelis spinus, dymówka Hirundo rustica, dzięcioł duży  Dendrocopos major, dzięciołek Dendrocopos minor, dzwoniec Carduelis chloris, grubodziób Coe. Coccothraustes, grzywacz Co/umba palumbus, jastrząb Accipiter gentilis, jerzyk Apus apus, kapturka Sylvia atricapil/a, kląskawka Saxixola rubico/a, kobuz Fa/co subbuteo, kopciuszek Phoenicurus ochruros, kos Turdus merula, krogulec Accipiter nisus, kruk Corvus corax, krzyżówka Anas platyrhynchos, kukułka Cuculus canorus, klczyk Serinus serinus, kuropatwa Perdix perdix, kwiczoł Turdus pilaris, lerka Lu/lula arborea, łozówka Acrocephalus palustris, mazurek Passer montanus, makolągwa Carduelis cannabina; modraszka Cyanistes caeruleus, mysikrólik Regulus regulus, myszołów Buteo buteo, oknówka Delichon urbicum, piecuszek Phylloscopus trochilus, piegża Sylvia curruca, pierwiosnek Phylloscopus collybita, pliszka siwa Motacilla alba, pliszka żółta Motacil/a flava, pokląskwa Saxicola rubetra potrzos Emberiza schoeniclus, potrzeszcz Miliaria calandra, pustułka Fa/co tinnunculus, rudzik Erithacus rubecula, sikora uboga Poeci/e pa/ustris, siniak Co/umba oenas, skowronek Alauda arvensis, sójka Garru/us glandarius, sroka Pica pica, strzyżyk Troglodytes troglodytes, szczygieł Cardue/is cardue/is, szpak Sturnus vulgaris, śmieszka Larus ridibundus, śpiewak Turdus philomelos, świergotek łąkowy Anthus pratensis, trznadel Emberiza citrinella, wrona siwa Corvus cornix, wróbel Passer domesticus, zięba Fringilla coelebs, żuraw Grus grus. Obecnie przedmiotowy teren to potencjalne siedlisko lęgowe wyłącznie dla skowronka Alauda arvenis. Nie stwierdzono par lęgowych.
Mając na uwadze powyższe kierując się zasadą przezorności tut. organ wskazał, aby rozpoczęcie prac ziemnych na potrzeby budowy instalacji przeprowadzić poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, będzie możliwe ich wykonanie  jedynie                    w  przypadku  potwierdzenia  przez  osobę  posiadającą  wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania. Powyższe należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej. Ponadto należy kształtować przestrzeń farmy poprzez odpowiedni dobór gatunków i formowanie roślinności oraz wykaszać je poza okresem   lęgowym   ptaków   celem   utworzenia   alternatywnych   miejsc   żerowania i gniazdowania dla chronionych gatunków ptaków, jak również stworzenia środowiska przyjaznego   dla   pszczół.   Należy   stosować   panele   fotowoltaiczne   z   powłoką antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi odbicia światła. Z powyższych względów oraz przy zastosowaniu wyżej opisanych działań minimalizujących wpływ inwestycji na lokalne populacje zaobserwowanych i potencjalnych gatunków ptaków będzie nieistotny i nie wpłynie negatywnie na ornitofaunę.
Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono siedlisk wykorzystywanych  przez nietoperze zarówno w okresie zimowania jaki i rozrodu. Nie stwierdzono również tropów dużych ssaków świadczących o szlaku ich migracji, o regularnym wykorzystaniu tego terenu zarówno do lokalnych jak i ponadlokalnych przemieszczeń, wędrówek. Podczas obserwacji przeprowadzonych w terenie stwierdzono pojedyncze ślady i tropy sarny Capreo/us capreolus, zająca Lepus eur.opaeus, dzika Sus scrofa, lisa  Vulpes vulpes. Tereny rolnicze są także miejscem bytowania gryzoni: nornicy rudej Myodes glareo/us, myszy polnej Apodemus agrarius, karczownika Arvicola amphibius, nornika Microtus sp. W warunkach realizacji przedsięwzięcia tut. organ wskazał,                  iż podczas prowadzenia wykopów  plac  robót  należy  zabezpieczyć  płotkiem z  siatki  herpetologicznej  przed przedostaniem  się  do  nich  małych  zwierząt.  Codziennie  przed  przystąpieniem  do dalszych prac należy przeprowadzać kontrolę wykopów. Uwięzione zwierzęta należy niezwłocznie przenieść  poza teren objęty pracami, na właściwe  dla nich siedliska. Przenoszenie  prowadzić  pod  nadzorem  przyrodnika  oraz  przy  użyciu  rękawiczek ochronnych. Używany   do  tego  sprzęt  należy  dezynfekować, a  wyniki  nadzoru potwierdzić
w dokumentacji farmy. W przypadku ogradzania
terenu farmy fotowoltaicznej należy zachować odstęp pomiędzy gruntem, a dolną krawędzią siatki co najmniej 20 cm, w celu umożliwienia swobodnego przemieszczania się małych zwierząt przez teren farmy.

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonymi obszarami sieci Natura 2000 jest:

· ok. 4,5 km na południowy wschód Mikołajki Pomorskie PLH220076;

· ok. 10,9 km na północny zachód Sztumskie Pole PLH220087.

     W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. Obszary Natura 2000. Z uwagi na odległość od obszarów Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. Obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. Obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie wpływała na realizację tymczasowych celów ochrony/celów działań ochronnych. Tym samym nie jest więc

konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliżej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia                   16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to zlokalizowane w odległości:
· ok. 4, 1 km na wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń;

· ok. 6,8 km na południe Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Obszar inwestycji oddalony jest o ok. 4,5 km w kierunku południowym od najbliższego korytarza ekologicznego Las Sztumski KPn-14C. Przewiduje się, iż z uwagi na skalę inwestycji oraz jej usytuowanie nie spowoduje ona zagrożenia dla ciągłości oraz funkcjonowania ww. korytarza ekologicznego.
Realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w KIP oraz jej uzupełnieniu, nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Mając powyższe na uwadze, stwierdza się brak konieczności sporządzenia raportu w zakresie oddziaływania ww. przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze.
Na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy                     o ochronie przyrody;
3) Rodza j  i  skale  możliwego  oddziaływania  na  elementy  środowiska  zarówno   na etapie realizac ji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania.
Na  etapie  realizac ji:
Na etapie prac budowlanych oddziaływanie emisji do powietrza będzie miało charakter lokalny oraz ograniczony do miejsca prowadzonych prac. Występować będzie krótkotrwała, niezorganizowana emisja gazów i pyłów powodowana przez silniki maszyn budowlanych                 i środki transportu oraz prace ziemne. Wielkość emisji będzie znikoma i przy użyciu maszyn w należytym stanie technicznym, nie będzie miała wpływu na stan powietrza w rejonie.

Na etapie budowy projektowanej elektrowni fotowoltaicznej do najbardziej uciążliwych oddziaływań będzie należał hałas emitowany przez pojazdy transportujące poszczególne elementy konstrukcyjne. Minimalizację emisji hałasu przewiduje się poprzez zastosowanie rozwiązań, tj.: prowadzenie prac w godzinach pomiędzy 6.00, a 22.00 oraz wykorzystywanie maszyn i urządzeń w pełni sprawnych i spełniających wymagania określone w przepisach.

W czasie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne urządzenia, których praca mogłaby powodować zagrożenie dla środowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania elektromagnetycznego. Budowa paneli fotowoltaicznych nie spowoduje pojawienia się                      w środowisku źródeł ponadnormatywnych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wymagała korzystania z wód powierzchniowych ani podziemnych zlokalizowanych w pobliżu terenu przedsięwzięcia. Na etapie budowy przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji zagrożenia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i gruntowych zostaną zainstalowane przenośne sanitariaty. Ścieki socjalno-bytowe gromadzone w sanitariatach będą okresowo po napełnieniu opróżniane                  i na koniec budowy inwestycji usunięte przez specjalistyczną firmę. Prace ziemne przy budowie linii elektroenergetycznej prowadzone będą w sposób zabezpieczający ewentualne wykopy przed napływem wód opadowych. Zaplecze budowy zostanie wyposażone                    w sorbenty, które posłużą do zbierania substancji z niekontrolowanych wycieków.

W   trakcie   budowy   farmy   fotowoltaicznej   powstawać   będą   odpady   związane                    z prowadzeniem prac budowlanych. Opakowania po materiałach budowlanych wykonane                 z papieru, drewna, tworzyw sztucznych będą w miarę możliwości segregowane   i   poddane    recyklingowi.    Powstałe   odpady    będą   gromadzone z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Miejsce ich gromadzenia będzie chronione przed rozwiewaniem oraz niekorzystnym wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. Na terenach objętych pracami budowlano-montażowymi przestrzegane będą przepisy przeciwpożarowe i BHP. Wszystkie powstałe odpady produkcyjne będą składowane w przeznaczonych do tego kontenerach. Następnie odpady te będą przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie transportu i gospodarowania odpadami.

Na  etapie  eksploatacji:
W trakcie etapu eksploatacji przedsięwzięcia  hałas pochodzić będzie od stacji transformatorowej, magazynów energii, inwerterów oraz epizodycznie od pojazdów serwisowych. Ewentualna obecność serwisantów związana będzie z dojazdem samochodu osobowego bądź ciężarowego, prace odbywać się będą w porze dziennej. Podczas eksploatacji farmy źródłami emisji hałasu do otoczenia z projektowanej instalacji  będą  falowniki,  transformatory,   magazyny  energii.  Przeprowadzona  na potrzeby niniejszej inwestycji analiza akustyczna wykazała, iż zasięg oddziaływania akustycznego nie przekroczy granic terenu inwestycyjnego, nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej.
Panele fotowoltaiczne będą myte wodą doprowadzoną na teren inwestycji w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach. Nie planuje się użycia detergentów, a jedynie czystej wody, która może być odprowadzana bezpośrednio do gruntu. Do czyszczenia ewentualnych trudnych do usunięcia zabrudzeń użyte zostaną środki biodegradowalne.                   W trakcie eksploatacji inwestycji nie będą również używane żadne pestycydy, środki ochrony roślin, nawozy. Na terenie inwestycji nie będą powstawały ścieki bytowe ani technologiczne.

Instalacja fotowoltaiczna nie będzie generować w fazie eksploatacji odpadów, jednak możliwa jest  wymiana  zużytego  bądź  wadliwego  sprzętu,  co  wiązać  się  będzie                        z powstawaniem odpadów. W takim przypadku, odpady zostaną natychmiastowo usunięte (bez konieczności składowania na terenie inwestycji) oraz w miarę możliwości poddane recyklingowi. Uszkodzone panele fotowoltaiczne oraz baterie będą utylizowane lub naprawiane przez specjalistyczne firmy posiadające uprawnienia do gospodarki konkretnymi odpadami.
Przewiduje się samoistne rozprzestrzenia się roślinności w miejscach po zaprzestaniu uprawy. Roślinność będzie regularnie. koszona. Wykaszanie będzie prowadzone w dni suche i słoneczne, od centrum farmy, w kierunku jej brzegów. Będzie realizowane za pomocą urządzeń mechanicznych przy wykorzystaniu dostawki do ciągnika rolniczego ze specjalnym wysięgnikiem ·umożliwiającym koszenie pod stelażem paneli lub za pomocą zdalnie sterowanych kosiarek. Skoszona trawa będzie pozostawiona na terenie, w celu jej rozkładu, inwestor nie planuje jej wywozu z terenu planowanej inwestycji. Tut. organ wskazał, aby pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia, niemniej jednak dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, ale musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie, czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami).
Na terenie przeznaczonym pod realizację inwestycji brak jest innych przedsięwzięć realizowanych jak i zrealizowanych. Z uwagi na charakter omawianego zamierzenia jego oddziaływanie nie będzie wykraczało poza granice terenu inwestycyjnego. Inne farmy fotowoltaiczne znajdują się  w odległości ponad 1 km od przedmiotowego terenu. Obecnie trwa postępowanie dla jednej farmy fotowoltaicznej planowanej do realizacji w odległości ok. 341 m od wnioskowanego terenu. Projektowane elektrownie fotowoltaiczne będą stanowiły indywidualne zamierzenia inwestycyjne posiadające charakter zamknięty                    i samodzielny pod względem funkcjonalnym. Żaden z elementów inwestycji, w tym zagospodarowania terenu np. ogrodzenie, system monitorujący, linie kablowe, miejsce przyłączenia, nie będzie wspólny. Biorąc pod uwagę skumulowany wpływ przedsięwzięć na klimat akustyczny z uwagi na zainstalowanie źródeł hałasu o niskiej mocy akustycznej, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych. Z uwagi na położenie inwestycji poza obszarami chronionymi wyklucza się również negatywny skumulowany wpływ na środowisko przyrodnicze. Z uwagi na odległość pomiędzy ww. przedsięwzięciami nie dojdzie do kumulacji w zakresie oddziaływań na krajobraz. Realizacja planowanej farmy fotowoltaicznej nie wiąże się z przekształceniem rzeźby terenu. Farmy fotowoltaiczne są obiektami niewysokimi. Najbardziej charakterystycznym elementem farmy będą montowane na wolnostojących konstrukcjach wsporczych  panele fotowoltaiczne zgrupowane  w  rzędy, świadczące o przemysłowym charakterze inwestycji. Maksymalna wysokość stołów fotowoltaicznych wynosić będzie 4 m, dzięki czemu zasięg widoczności farmy będzie nieznaczny.
Nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na zmiany klimatu oraz wpływu klimatu i jego zmian na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja nie będzie prowadzić do wzrostu emisji gazów cieplarnianych oraz dwutlenku węgla (C02), tlenku diazotu (N20) lub metanu (CH4). Z uwagi na lokalizację inwestycji w terenach wykorzystywanych rolniczo nie będzie konieczności zmiany użytkowania terenu otaczającego elektrownie. Przedmiotowa inwestycja jest instalacją bezobsługową nie wymagająca ciągłego poboru energii. Teren inwestycyjny znajduje się poza obszarami podmokłymi oraz narażonymi na zalewanie, czy znajdującymi się w strefie ryzyka zagrożenia powodziowego. Elementy konstrukcyjne, których użycie planowane jest przy budowie przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej spełniają wymagania wytrzymałościowe dla projektowanych obciążeń i strefy wiatrowej. Dobrane technologie odporne będą na występowanie nietypowych zjawisk pogodowych.
Planowana inwestycja nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii skutkującej uwolnieniem znaczących ilości substancji szkodliwych dla środowiska.
    Ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę możliwe jego oddziaływanie na środowisko Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie uznał, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia                               3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i oddziaływania na środowisko. 

                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                               Maria Pałkowska - Rybicka

str. 2

