
Mikołajki Pomorskie, dnia 06.03.2025 r.
RGIV.6220.14.2024                                                                
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGIV.6220.14.2024                                    z dnia 06.03.2025 r. – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                        o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                         w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 1112)
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynami energii Mikołajki Pomorskie o łącznej mocy  do 17 MW wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, dz. nr  ew. 480 i 481 gm. Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski,   woj. Pomorskie”. 
Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). 
Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu tut. organ wziął pod uwagę:

I. Rodzaj i charakterystykę  przedsięwzięcia
Inwestycja polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 17 MW, o powierzchni inwestycji ok. 5,3 ha. Dopuszcza się rozłożenie budowy inwestycji na etapy, aby dopiero po zakończeniu ostatniego etapu realizacji osiągnąć moc całkowitą do 17 MW.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się montaż następujących elementów:

•
panele fotowoltaiczne,

•
konstrukcje wsporcze (stoły fotowoltaiczne),

•
inwertery fotowoltaiczne - falowniki przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej;

•
stacje transformatorowe (do 1O szt.);

•
magazyny energii (do 24 szt.):

•
instalacja  energetyczna;

•
ogrodzenie,  oświetlenie.
lI. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach 480 i 481 obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie.

Całkowita powierzchnia działek wynosi 7,62 ha.

Wizja terenowa terenu, na którym jest planowana inwestycja, została przeprowadzona w dniu 30.11.2024 r.

Od strony północnej działki graniczą bezpośrednio z drogą publiczną, stanowiącą drogę dojazdową do miejscowości Mikołajki Pomorskie. Od strony północno-zachodniej, północno­ wschodniej oraz południowej graniczą z gruntami rolnymi. Od strony południowo-zachodniej graniczą ze zlokalizowaną na gruntach rolnych, niewielką farmą fotowoltaiczną, natomiast od strony południowo-wschodniej z niewielkim fragmentem lasu.

Inwestycja realizowana będzie na klasoużytkach RIVa, RIVb, RV, ŁIV, ŁV. Wyłączone spod terenu planowanej inwestycji zostaną użytki W oraz B-RIVb. Teren, na którym planuje się realizację inwestycji obecnie wykorzystywany jest rolniczo. W środkowej części działki nr 480 zlokalizowane jest zagłębienie terenu porośnięte zaroślami wierzbowymi oraz gdzieniegdzie klonami zwyczajnymi. W przedmiotowym zagłębieniu terenu nie odnotowano wody. Pomiędzy drogą publiczną a terenem ww. obszaru, usytuowany jest szpaler drzew należących do gatunku klon zwyczajny.
Działka 480 od południowego wschodu graniczy z niewielkim fragmentem lasu i oddzielona jest od tego terenu rowem melioracyjnym. Rów melioracyjny był wypełniony wodą, porośnięty był gdzieniegdzie roślinnością trzcinową (m.in. trzciną pospolitą Phragmites australis). Brzegi jego porastają zarośla wierzbowe oraz drzewa z gatunku olsza czarna Alnus glutinosa, brzoza omszona Betu/a pubescens i brodawkowata Betu/a pendu/a. Natomiast sam ww. fragment leśny złożony jest głównie z drzew takich jak sosna zwyczajna Pinus sy/vestris, brzoza brodawkowata Betu/a pendula, klon zwyczajny  Acer  platanoides oraz z podrostów dębu bezszypułkowego Quercus petraea.  Konstrukcje wsporcze z panelami fotowoltaicznymi, a także wszelkie obiekty budowlane zostaną zlokalizowane min. 5 m od rowów melioracyjnych.

Na działce 481 znajdują się zabudowania mieszkaniowe.

Obszar objęty planowanym zamierzeniem inwestycyjnym jest miejscem występowania pospolitej roślinności naczyniowej, która występuje powszechnie na pastwiskach, łąkach, polach uprawnych             i nieużytkach. Zespoły chwastów zbożowych należą do klasy Stellarietea mediae, rzędu Centauretalia cyani oraz klasy Artemisietea vulgaris. W zbiorowiskach chwastów polnych przeważają rośliny roczne oraz te byliny, którym nie szkodzą prace uprawowe lub zabiegi te wręcz ułatwiają ich rozmnażanie wegetatywne (np.: poprzez fragmentację kłączy lub rozłogów).

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia jakiekolwiek wycinki. Wnioskodawca skorygował granice terenu pod inwestycje poprzez wyłączenie z obszaru zainwestowania obszarów zadrzewionych oraz zakrzewionych znajdujących się w graniach obszaru inwestycji.

Ptaki przelotne odnotowane na terenie inwestycyjnym (w miejscu posadowienia PV) to głównie gatunki stale bytujące w okolicznych zadrzewieniach, lasach i zabudowie a zalatujące na teren inwestycyjny jedynie chwilowo. Skład gatunkowy ptaków odnotowanych na terenie badań był przeciętny, a zdecydowana większość z zaobserwowanych osobników wykorzystywała jedynie jako powierzchnie przelotnie; w trakcie wizji terenowej odnotowano pojedyncze osobniki ptaków oraz niewielkie ich zgrupowania. Ptaki te pojawiały się na terenie inwestycyjnym i w jego najbliższym sąsiedztwie.

Gatunki ssaków, które mogą występować na terenie przeznaczonym pod inwestycję to głównie kopytne, które sporadycznie żerują na obszarach pól uprawnych. Większość czasu spędzają jednak w środowisku leśnym. Lokalizacja inwestycji na gruntach ornych w znikomym stopniu ograniczy bazę pokarmową dużych ssaków.

Obecność w bliskim sąsiedztwie drzewostanu wpływa na możliwość pojawień się/zalatywań gatunków ptaków „zalatujących" z sąsiedztwa; do taksonów tych zaliczyć można m. in. gatunki rzędów ptaków Wróblowych Passeriformes poniższych rodzin tj.: drozdowate Turdidae, krukowate Corvidae, pokrzewkowate Sylviidae, dzięciołowate Picidae, trznadlowate Emberizidae, łuszczakowate Fringillidae oraz ptaków szponiastych Accipitriformes. Powyższe ptaki mogą się pojawiać jako ptaki żerujące lub chwilowo stacjonujące - pojawienie się instalacji PV nie wpłynie na uszczuplenie ich bazy żerowiskowej.

Wizja terenowa nie wykazała obecności herpetofauny na analizowanym terenie, co wynika z terminu prowadzenia obserwacji. Ze względu na występowanie na terenie planowanej inwestycji rowów melioracyjnych i znajdujących się w odległości ok. 1OO - 150 m w kierunku wschodnim i zachodnim od terenu inwestycji niewielkich powierzchniowych zbiorników wodnych, oraz w odległości 200 m                  w kierunku zachodnim terenów podmokłych, występowanie płazów i gadów jest bardzo prawdopodobne. W związku z powyższym tutejszy organ zalecił prowadzenie prac poza okresem rozrodu i migracji lub pod nadzorem przyrodniczym oraz zabezpieczenie płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt oraz codzienną kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla  nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na występowanie w populacjach płazów w Polsce Batrachochydrium dendrobatidis, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek, a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany .

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy zatem uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

Najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 1,75 km na południowy wschód

- Natura 2000 Mikołajki Pomorskie PLH220076.

W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk  gatunków  chronionych  w  granicach  ww. obszarów  Natura 2000,  nie  zaburzy integralności poszczególnych  obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie wpływała na realizację tymczasowych celów działań ochronnych. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia               16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdują się w odległości:

•
ok. 4 km na południe - Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu;

•
ok. 5,65 km na wschód - Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń.

Z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarem korytarzy ekologicznych . Najbliżej położony korytarz ekologiczny to Lasy Iławskie - Dolina Dolnej Wisły GKPn-10A oddalony o ok. 2,4 km na południowy zachód. Ze względu na charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja zamierzenia mogła wpłynąć na przerwanie ciągłości lub zaburzenie drożności ww. korytarza ekologicznego.

IlI. Rodzaj  i  skalę  możliwego  oddziaływania  na  elementy  środowiska  zarówno  na   etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania.
Wszystkie komponenty, wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia, dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co wpłynie na zminimalizowanie hałasu oraz ograniczenie ilości powstałych odpadów. Odpady   powstałe                          w  wyniku  prowadzonych   prac  budowlanych,   zostaną  wywiezione i zagospodarowane - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Prowadzona będzie selektywna  zbiórka   odpadów   powstających   podczas   prac.   Gromadzone   będą   one w szczelnych pojemnikach, w miejscach do tego wydzielonych. Na etapie eksploatacji, odpady będą powstawać w wyniku prac serwisowych              i napraw instalacji. Nie będą one magazynowane w obrębie działki inwestycyjnej, a bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane będą bezpośrednio uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Nie przewiduje się czasowego magazynowania odpadów wynikających z remontów i serwisu na etapie eksploatacji, tym samym nie ma możliwości ich wpływu na środowisko .

Powstające ścieki bytowe będą odprowadzane do przenośnych zbiorników bezodpływowych oraz systematycznie opróżniane przez firmę zajmującą się wynajmem i obsługą takich zbiorników.

Okresowe mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie wyłącznie za pomocą czystej wody pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów . Woda do mycia paneli zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach.

Inwestycja nie wpłynie na stan zasobów naturalnych, nie będzie wymagała  użycia dużej ilości surowców, wody, materiałów, paliw i energii. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń, maszyn            i pojazdów inwestycja nie będzie emitowała zanieczyszczeń do powietrza w ilościach istotnie, negatywnie oddziaływujących na otoczenie.

Etap budowy będzie się wiązać z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów i pyłów. Na placu budowy będą występować następujące źródła emisji do powietrza z maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych:

•
operacje dowozu materiałów budowlanych i sprzętu z wykorzystaniem  transportu samochodowego;

•
prace  ziemne  i  budowlane  wykonywane  przez  maszyny  budowlane  z  silnikami spalinowymi.
Należy zaznaczyć, że podstawowym oddziaływaniem w fazie budowy będzie emisja związana                       z pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów.

Prace realizacyjne krótkoterminowo i nieznacznie wpłyną na zwiększenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez emisję pyłów i spalin. Ocenia się, że zakłócenia spowodowane pracami realizacyjnymi, jako krótkotrwałe, będą nieistotne dla zdrowia ludzkiego w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia. Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie doprowadziło do pogłębienia zmian klimatu nawet w niewielkiej skali. Dotyczy to również mitygacji (łagodzenia przez przedsięwzięcie zmian klimatu) jak i wpływu klimatu i jego zmian na planowaną inwestycję. Zamierzenie nie jest wrażliwe na czynniki atmosferyczne, a z uwagi na skalę i zakres przedsięwzięcia zmiany klimatu nie są zagadnieniem krytycznym dla realizacji przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja  ze względu  na swój charakter  oraz zakres  nie będzie wpływała w sposób istotny na pogłębienie zmian klimatu, nie będzie generować istotnego oddziaływania na elementy przyrodnicze oraz krajobrazowe w okresie eksploatacji.

Realizacja planowanej farmy fotowoltaicznej nie wiąże się z przekształceniem terenu. Farma będzie obiektem niewysokim i niewyróżniającym · się z otaczającego krajobrazu już w odległości ok. 150 m. Panele fotowoltaiczne są ciemne i montowane na szarej konstrukcji montażowej. Na terenie farmy brak jest obiektów dominujących, które przykuwałyby wzrok swoją wysokością lub jaskrawym kolorem. Na rozpatrywanym terenie brak jest dominujących punktów widokowych, z których inwestycja mogłaby być widoczna z większej odległości. Teren elektrowni będzie widoczny                         w nieznacznym stopniu z miejsca, gdzie znajduje się zabudowa mieszkaniowa na działce 461/3 oraz z drogi powiatowej (dz. 512). W większym stopniu teren elektrowni  będzie widziany z punktu obserwacyjnego znajdującego się na terenie zabudowy mieszkaniowej na dz. 481. Również obecność pasów zadrzewień, które stanowią naturalną barierę krajobrazową powoduje, że planowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na walory krajobrazowe otoczenia planowanej farmy.

Na wnioskowanym terenie pod planowaną inwestycję nie znajdują się i nie są planowane inne przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Najbliższa elektrownia fotowoltaiczna znajduje się na działce nr 482/4 w obrębie Mikołajki Pomorskie, która sąsiaduje z działką inwestycyjną nr 481.

Zasięg prognozowanego poziom hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotowe przedsięwzięcie o wartości 50/55 dB w porze dnia i 40/45 dB w porze nocy nie obejmuje terenów chronionych akustycznie. Lokalizację magazynów energii, inwerterów oraz stacji transformatorowych planuje się w największej możliwej odległości od zabudowy mieszkaniowej, dzięki czemu na etapie eksploatacji funkcjonowanie elektrowni słonecznej nie będzie powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                           1 października 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego , nie wymaga stałej obsługi, zaplecza sanitarnego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, a znikome oddziaływanie pola elektromagnetycznego zamknie się w obrębie inwestycji.

Z uwagi na zadrzewienia występujące na terenie inwestycji, tutejszy organ nałożył warunek zabezpieczenia  drzew  na  czas  budowy  przed  mechanicznym  uszkodzeniem.  W  celu zminimalizowania oddziaływania na ornitofaunę tut. organ nałożył warunek prowadzenia ww.
prac poza okresem lęgowym ptaków lub pod nadzorem ornitologa.
    Ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę możliwe jego oddziaływanie na środowisko Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie uznał, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia                               3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i oddziaływania na środowisko. 


Wójt Gminy
                                                                       Maria Pałkowska - Rybicka

str. 2

