
Mikołajki Pomorskie, dnia 12.09.2025 r.
RGIV.6220.4.2025                                                                
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGIV.6220.4.2025 z dnia 12.09.2025 r. – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.)
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz instalacją do uszlachetniania biogazu, w celu produkcji biometanu na części działek o nr 129/33 i 129/34 położonych w gm. Mikołajki Pomorskie, obręb  Stążki, powiat Sztumski.” woj. pomorskie.    
Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 47, pkt 54 b, pkt 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 ze zm. ). 
Analizując łącznie kryteria określone  w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz informacje zawarte     w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1,0 MW wraz z  infrastrukturą towarzyszącą oraz instalacją do uszlachetniania biogazu w celu produkcji biometanu. W procesie wytwarzania biogazu rolniczego będą wykorzystywane następujące surowce: gnojowica , obornik, kiszonka z kukurydzy , kiszonka z traw, niedojady.
Funkcjonowanie planowanej biogazowni z instalacją do uszlachetniania biogazu oparte będzie wyłącznie  o  substraty  pochodzące  z  działalności  rolniczej  i hodowlanej  Spółki  Fortune                  w Cieszymowie. Substraty planowane do wykorzystania będą zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2023 r. w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej (Dz. U.                 z 2023 poz. 2230 ze zm.).
Tab. 1 Specyfikacja substratów wykorzystywanych w projektowanej instalacji:
	wsad
	ilość
	uzysk gazu

	
	Mg/rok
	m3/rok
	m3/rok
	%CH4
	kWh/rok

	gnojowica
	100193
	100193
	2367549
	55,0
	13021518

	obornik
	10512
	14600
	639550
	55,0
	3517525

	kiszonka              z kukurydzy
	2750
	3667
	606989
	52,2
	3168482

	kiszonka               z traw
	300
	375
	62490
	54,1
	338071

	Niedojady 
	200
	200
	23031
	55,0
	126669


W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę:
· komory fermentacji pierwotnej o średnicy 30 m i wysokości 8 m o pojemności 5655 m3,
· komory fermentacji wtórnej o średnicy 30 m i wysokości 8 m o pojemności 5655 m3,
· komory  magazynowa  na  poferment  o  średnicy  40m  i wysokości  8m  o  pojemności 10053 m3,
· zbiornika wstępnego nr 1,
· zbiornika wstępnego nr 2,
· dozownika surowca,
· pomieszczenia technicznego pompowni,
· stacji uzdatniania biogazu,
· wagi najazdowej 60 ton,
· infrastruktury technicznej w skład której wchodzi: rurociąg gazowy, rurociąg kondensatu, kanalizacja deszczowa technologiczna z podziałem na czyste i brudne, rurociąg substratu, rurociąg pofermentu, ciepłociąg technologiczny oraz elektroenergetyczna linia kablowa nN, przyłącze do sieci wodociągowej.
Projekt biogazowni zakłada powstanie instalacji o parametrach:
· Instalacji kanalizacji deszczowej technologicznej woda czysta (PP 0200, PEHD 0200), woda brudna (PVC0200, PVC-U SN8 50R43),
· Instalacji technologicznej: rurociąg gazowy (HOPE 160), rurociąg kondensatu (HOPE 32), rurociąg substratu (HOPE 11O), rurociąg pofermentu( HOPE 250, 160), ciepłociąg technologiczny (PEX 75x6.8, PEX 63x5.8, PEX 40x3. 7).
2.  Usytuowanie przedsięwzięcia:
Planowana inwestycja zlokalizowana  zostanie na części działek o nr 129/33, 129/34           w gm. Mikołajki Pomorskie, obręb Stążki, powiat sztumski, woj. pomorskie.
Przedmiotowy teren sklasyfikowano ewidencyjnie jako grunty rolne zabudowane. Silne przekształcenie antropogeniczne obszaru inwestycyjnego przez funkcjonujący kompleks przeznaczony do prowadzenia produkcji zwierzęcej i obrotu produktami rolnymi oraz wykorzystanie większości powierzchni do intensywnych upraw  roślinnych sprawia, iż teren inwestycji nie jest dogodnym siedliskiem dla dzikich zwierząt. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono  występowania  gatunków  roślin,  zwierząt,  grzybów  chronionych  oraz  cennych siedlisk przyrodniczych. Inwestor nie planuje jakichkolwiek wycinek  drzew. W okresie funkcjonowania nowego obiektu zostanie zaplanowana zieleń izolacyjna .
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na południowym zachodzie i jest to zespół budynków o charakterze jednorodzinnym, ulokowane są wzdłuż asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś w odległości ok. 177 - 203 m. Pozostała zabudowa mieszkaniowa, głównie                 o charakterze wielorodzinnym położona jest po stronie zachodniej w odległości ok. 398 - 468 m. Są to budynki oddzielone od terenu przedsięwzięcia zabudową inwentarską, w której prowadzona jest przez Wnioskodawcę hodowla krów mlecznych i która będzie źródłem substratów do planowanej biogazowni. Pozostałe tereny, stanową obszary rolne przeznaczone do intensywnej uprawy roślinnej, a szata roślinna zdominowana jest przez uprawy rolne (zboża, okopowe, rośliny paszowe), trwałe użytki zielone, oraz pojedynczo występujące zadrzewienia                i zakrzewienia śródpolne.
Część działki inwestycyjnej objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
- Uchwała IX/56/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dn. 31.08.2015 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących część obrębu geodezyjnego Stążki, obszar dla potrzeb lokalizacji Farmy Wiatrowej "Cieszymowo", gmina Mikołajki Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pom. Pomor. Nr 2015 poz. 3003 ze zm). Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie oznaczonym 15.PE1 i przeznaczonym na „lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej  1OOkW (biogazowni rolniczej)" .
Zgodnie z  art.  80  ust.  2  ustawy  ooś  organ  prowadzący  postępowanie  wydaje  decyzję                o środowiskowych uwarunkowaniach  po stwierdzeniu  zgodności  lokalizacji przedsięwzięcia               z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, a więc na nim ciąży obowiązek stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000 jest zlokalizowany ok 6 km na południowy wschód obszar Lasy Iławskie PLB280005.
Mając na uwadze skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:
- wpłynąć  na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych  lub siedlisk gatunków roślin zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000;
· wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
· pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.              Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy                 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz.1478 ze zm.) to: 
· zlokalizowany  ok.  1,3 km  na  południowy  zachód  Obszar  Chronionego  Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń,
· zlokalizowany  ok.  4  km  na  południowy  wschód  Obszar  Chronionego  Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - część A i B.
Teren planowanego przedsięwzięcia  położony jest przy granicy korytarza oznaczonego Lasy Iławskie - Bory Tucholskie GKPn-14A. Z uwagi na położenie i charakter inwestycja nie będzie wpływała na jego ciągłość i drożność.
Jako działanie minimalizujące negatywne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko tut. organ zaleca warunek monitorowania pod kątem występowania na placu budowy małych zwierząt oraz kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów               w Polsce pasożyta Batrachochytrium dendrobatidis, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.
Jednocześnie tutejszy organ zaznacza , że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w  trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ww. ustawy.
3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania:
Źródłem emisji do powietrza na etapie budowy będzie zakres prac budowlanych i montażowych oraz prac ziemnych w czasie trwania których substancje będą generowane przez:
· pracę
silników
spalinowych
głównie
w
środkach
transportu
oraz
maszynach budowlanych.
· pylenie
podczas
prowadzenia
prac  budowlanych  oraz  ruchu  pojazdów
(emisja niezorganizowana) .
W fazie budowy emisja hałasu będzie związana z prowadzeniem prac ziemnych tj. niwelacyjnych, wykopami pod planowane instalacje, pracami budowlanymi, montażowymi pracą maszyn budowlanych, dodatkowym transportem samochodowym. Intensyfikacja prac związanych z emisją hałasu będzie głównie w początkowym okresie realizacji, z czasem podczas postępu prac oddziaływania te będą malały. Prace budowlane w okresie początkowym będą generowały z terenu budowy prognozowany równoważny poziom mocy akustycznej dla pory dnia na poziomie 70 - 75 dB.
Planowana działalność, na etapie realizacji nie będzie stanowiła zagrożenia zdrowia najbliższych mieszkańców, nie będzie też przekraczała dopuszczalnych standardów środowiskowych obowiązujących dla terenów chronionych (zabudowy mieszkaniowej). Analizy przeprowadzone przez Inwestora wskazują, iż realizacja głównego celu przedsięwzięcia jak im jest budowa biogazowni z modułem uszlachetniania biogazu w celu uzyskania biometanu,                w oddziaływaniu skumulowanym z obiektami hodowlanymi i obsługą towarzyszącej im infrastruktury technicznej, nie spowoduje dokuczliwości akustycznych na sąsiednich terenach chronionych (zabudowy mieszkaniowej), nie spowoduje także przekroczenia obowiązujących norm hałasowych tak dla pory dnia jak i nocy.
Produkcja biogazu i biometanu przekazywanego następnie do krajowej sieci gazowniczej nie spowoduje przekroczeń standardów środowiskowych obowiązujących dla poszczególnych komponentów (gleba, wody, powietrze). Planowane zmiany nie będą źródłem ponadnormatywnych  emisji substancji,  hałasu czy wibracji.  Odbiór powstających  odpadów                   i tymczasowe magazynowanie ich w specjalnych pojemnikach i na wyznaczonych miejscach nie będzie stanowiło zagrożenia dla najbliższego środowiska.
Na etapie przygotowania i realizacji planowanej inwestycji odpady powstawać będą głównie                 w związku z:
· pracami budowlanymi i wykończeniowymi ;
· realizacją infrastruktury podziemnej;
· zaspokajaniem potrzeb socjalno-bytowych zatrudnionych na budowie osób.
Będą to przede wszystkim odpady zaklasyfikowane do odpadów pochodzących z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, które zaliczone zostały do grupy nr 17 oraz odpady opakowaniowe zaliczone do grupy 15. Zakres prowadzonych robót budowlanych będzie też źródłem odpadów z innych grup (08, 20) które jednak będą powstawały w mniejszych ilościach.
Odbiorcami odpadów będą wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenia,                  a przekazanie odpadów nastąpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie           i na podstawie obowiązujących dokumentów.
Etap realizacji przedsięwzięcia będzie związany z niewielką, dodatkową, ilością ścieków                        o charakterze sanitarno-bytowym wynikających z okresowego przebywania pracowników wykonujących prace budowlane, ziemne i transportowe. Na potrzeby sanitarne planuje się wykorzystanie przenośnych toalet typu TOY TOY lub kontenera budowlanego wyposażonego                 w WC oraz część socjalną. Opróżnianie zbiorników na ścieki, niezależnie od zastosowanego sanitariatu będzie transportem specjalistycznym .
Wody opadowe z terenów utwardzonych zostaną skierowane do istniejącego zbiornika końcowego na wody opadowe z części terenu gospodarstwa, po wcześniejszym oczyszczeniu      w separatorze substancji ropopochodnych umieszczonego na wlocie do zbiornika.
Miejsce przeładunku substratów i odbioru pofermentu będą wyposażone w szczelne płyty,                 a zebrane odcieki będą zawracane do instalacji, co wpłynie na ochronę środowiska gruntowo­ wodnego . Wody brudne skierowane zostaną za pomocą przepompowni odcieków bezpośrednio do zbiornika fermentacyjnego . Odcieki w postaci soków kiszonki powstające podczas załadunku kiszonki do kosza załadowczego biomasy oraz spod silosu na substraty zostaną odprowadzone do zbiornika fermentacyjnego i ponownie wykorzystane w procesie technologicznym. Odcieki powstające z mycia i dezynfekcji środków transportu zostaną odprowadzone do bezodpływowej studzienki, a następnie przekazane podmiotom posiadającym stosowne zezwolen ie na ich dalsze zagospodarowanie .
Na terenie biogazowni nie będą występowały ścieki technologiczne . Nie wyklucza się jednakże konieczności umycia lub dezynfekcji środków transportu. Czynności te będą wykonywane na stanowisku wyposażonym w bezodpływową studzienkę, z której ścieki odbierane będą specjalistycznym transportem i przekazywane do oczyszczalni.
Wszystkie procesy związane z wypełnianiem i opróżnianiem zbiorników będą szczelne. Stosowaniem pofermentu wpłynie na ograniczenia emisji odorów (Inwestor szacuje, że redukcja wyniesie 80%.), związanej ze składowaniem i stosowaniem gnojowicy surowej.                               W biogazowniach, w których wsad pochodzenia zwierzęcego poddawany jest higienizacji, następuje też eliminacja patogenów (mikroorganizmów chorobotwórczych , pasożytów). Mikroorganizmy chorobotwórcze zawarte w odpadach organicznych giną na skutek poddania ich działaniu podwyższonej temperatury panującej w komorze fermentacyjnej biogazowni. Pozostałe warunki techniczne i prawne, dotyczące stosowania pofermentu do nawożenia, są bardzo podobne do zasad stosowania gnojowicy (terminy, dawki, obowiązek przeorania itp.), dlatego poferment stanowi bezpieczniejszą i mniej uciążliwą substancją do użyźniania gleby,
  zmniejszając tym samym em1sJę gazów cieplarnianych i ładunek czystego azotu
  wprowadzanego do gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji ograniczy emisję metanu
   związaną ze składowaniem i stosowaniem nawozów naturalnych.
Analiza przeprowadzona przez Inwestora wykazała, iż z uwagi  na charakter prowadzonej działalności, po realizacji przedsięwzięcia , największe znaczenie posiadać będą oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe i stałe (emisja hałasu, zanieczyszczeń, odpadów), nie powodujące jednak poza terenem do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przekroczeń dopuszczalnych norm. Podczas realizacji dominowały będą oddziaływania bezpośrednie, głównie o krótkotrwałym charakterze.
Tab.2 Zestawienie rodzajów oddziaływań w kontekście oddziaływania na poszczególne komponenty .
	Komponent środowiska
	ODDZIAŁYWANIE  NA KOMPONENT\' ŚRODOWISKA:

	
	Bezpośrednie
	Pośrednie
	Wtórne i skumulowane

	Gleba
	Brak
	Brak
	Brak

	Klimat
	Brak
	Brak
	Brak

	Powietrze
	Wzrost zanieczyszczenia emitowanymi gazami
	Brak
	W  granicy wartości dopuszczalnych

	Flora  i fauna
	Brak
	Brak
	Brak

	Klimat akustyczny
	W granicy wartości dopuszczalnych na terenach dla których je ustanowiono
	Brak
	W granicy wartości dopuszczalnych na terenach dla których je ustanowiono

	Kraj obraz
	Średnie
	Średnie
	Brak

	Dobra kultur i zabytki
	Brak
	Brak
	Brak

	Wody podziemne
	Brak
	Brak
	Brak

	Wody powierzchniowe
	Brak
	Brak
	Brak

	Warunki  społeczno -
ekonomiczne
	Nieznaczące
	Nieznaczące
	Nieznaczące


       Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawią, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony , nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska                  w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.
Z uwagi na fakt, iż w granicach terenu planowanych zmian nie występują zbiorowiska roślinne oraz rzadkie gatunki fauny czy chronionej różnorodność i wyrazistości form krajobrazowych, wynikające z naturalnego ukształtowania terenu, planowane przedsięwzięcie zapewni pozostawienie przyrody w stanie niepogorszonym, nie wprowadzi do najbliższego otoczenia oddziaływań stanowiących zagrożenie dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego i zmieniających w znaczący sposób stan istniejący. Realizacja przedsięwzięcia                w analizowanej lokalizacji będącej obecnie praktycznie zmienionym antropogenicznie terenem,   z dala od elementów krajobrazowych dla których utworzono najbliższe chronione obszary, nie będzie stanowił dysonansu w otaczającej rzeczywistości powodując jakąkolwiek dysharmonię czy dewastację . Nie będzie także jakimkolwiek zagrożeniem dla otaczającej flory i fauny w tym zieleni oraz ciągłości przyrodniczo krajobrazowej .
 Z uwagi na położenie względem pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.
       Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                          27  kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025, poz. 647 ze zm.).

                                                                                     Wójt Gminy 

                                                                         Maria Pałkowska - Rybicka         
str. 2

