
Mikołajki Pomorskie, dnia 09.01.2023 r.
RGIV.6220.17.2022                                                                   
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                          o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także                 § 3 ust. 1 pkt 54b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., z 2019r. poz. 1839),                          po  rozpatrzeniu wniosku  inwestora Firmę Handel i Pośrednictwo Nieruchomościami   Adam Litawa z siedzibą w Subkowych, przy ul. Wybickiego 8;  83-120 Subkowy ( adres do korespondencji Adam Litawa, Gdańsk,  ul. Złotników 9/12/4;  80-834 Gdańsk „Handel i Pośrednictwo Nieruchomościami”).
STWIERDZAM:

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Pierzchowice o mocy do 15 MW, linii kablowych SN i nn wraz  z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” na działce nr ewidencyjny 199, obręb Pierzchowice, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego, województwo pomorskie.
2.  Wskazać uwarunkowania dla danego zadania:
1) rozpoczęcie prac ziemnych, na potrzeby budowy instalacji, przeprowadzić poza okresem gniazdowania większości ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia); w przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie                        w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej, 
2) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty   pracami, na właściwe dla nich siedlisko;  przenoszenie  prowadzić  pod nadzorem  przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych;  używany do tego sprzęt dezynfekować, prace   prowadzone   pod  nadzorem   przyrodniczym   należy   potwierdzić  wpisem w dokumentacji budowlanej;
3) prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem                         w dokumentacji budowlanej;
4) powierzchnię trawiastą w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać z wykorzystaniem  narzędzi do  koszenia, bez stosowania  nawozów,  herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt  (tj.  owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;
5) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę  ornitologa,  stwierdzającą  brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami);
6) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;
7) nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 1O m od pnia drzewa;
h) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
8) w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie; ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin; odkryte                       w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;
9) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem,  umożliwiającą  przedostawanie  się  małym  i średnim  zwierzętom  na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;
10) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
11) zaprojektować transformator typu suchego (bezolejowego) lub w przypadku transformatora olejowego stację transformatora wyposażyć w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju;
12) do mycia paneli używać wyłącznie czystej wody;
13) powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną                   w sposób zapewniający naturalną wegetację;
o) nie stosować stałego oświetlenia inwestycji;
14) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych wraz ze stelażem do wysokości nie przekraczającej 4,0 m;
15) projektowany rozkład infrastruktury nie może kolidować z urządzeniami melioracyjnymi;

16) elementy inwestycji odsunąć od brzegów sąsiadującego z inwestycją rowu melioracyjnego o ok. 2 m w celu umożliwienia prac związanych z jego utrzymaniem;

17) w przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracyjnymi lub drenarskimi należy zrealizować stosowne prace inżynieryjne mające zapewnić ciągłość urządzeń melioracji wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź drenarskiej w trakcie trwania prac, Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu do stosownych organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka. 

18) elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym;

19) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć                           w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;

20) wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ( np. paliw, smarów) i syntetycznych ( np. olejów);

21) należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;

22) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;

23) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;

24) w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę demineralizowana, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne;

25) wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu na teren działki inwestycyjnej;

26) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;

27) zastosowanie zabezpieczeń transformatora na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci misy olejowej lub rozwiązań równoważnych;

28) dla zachowania wartości przyrodniczej pokrywy glebowej koniecznym będzie zasypywanie wykopów urobkiem z zachowaniem układu warstw gruntowych;

29) podczas robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów wierzchnią warstwę urodzajną oddzielić  i później wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych;

30) w przypadku likwidacji inwestycji przedmiotowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

     W dniu 20.06.2022r.  wpłynął wniosek inwestora Firmę Handel i Pośrednictwo Nieruchomościami   Adam Litawa z siedzibą w Subkowych, przy ul. Wybickiego 8;  83-120 Subkowy ( adres do korespondencji Adam Litawa, Gdańsk,  ul. Złotników 9/12/4;  80-834 Gdańsk „Handel i Pośrednictwo Nieruchomościami”),  z dnia 15.06.2022r. o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej                                   w miejscowości Pierzchowice o mocy do 15 MW, linii kablowych SN i nn wraz  z kablami sterowania                   i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” na działce nr ewidencyjny 199, obręb Pierzchowice, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie.
Pismem z dnia 08.07.2022r. znak sprawy RHGIV.6220.17.2022 ( data odebrania 18.07.2022r.) wezwano inwestora do uzupełnienia braków formalnych . W wezwaniu pouczono, iż nie uzupełnienie braków w termie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

     Do tut. Urzędu w dniu 14.07.2022r. wpłynęło pismo z dnia 13.07.2022r. od inwestora                              z uzupełnianiem wniosku o brakująca dokumentację. 
Pismem z dnia 18.07.2022r, znak sprawy RGIV.6220.17.2022 ( data odebrania 25.07.2022r.) wezwano inwestora do uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku o  wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,                                  z zastrzeżeniem ust. 1a–1c. W wezwaniu pouczono, iż nie uzupełnienie braków w termie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

     W dniu 28.07.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo od Inwestora dot. informacji że brakująca dokumentacja zostanie przesłana ( w formie elektronicznej) do dnia 03.08.2022r. 

     Dnia  01.08.2022r.  do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 01.08.2022r. od Inwestora                               z wymaganymi uzupełnieniami o wypisy przedmiotowych działek.   

     Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 02.08.2022r.  wydał oświadczenie znak sprawy RGIV.6220.17.2022, iż wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym   w rozumieniu art. 24 m ust.  2 ustawy  z dnia                    8 marca 199r.  o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach ( zgodnie z art. 64 ust. 2a ww. ustawy) dla w/w przedsięwzięcia. 
     Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 b) Rozporządzenia Rady Ministrów                      z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 ). W dniu 02.08.2022 r. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony,   znak sprawy nr RGIV.6220.17.2022 r.                   ( data odebrania wg wykazu) wraz z klauzulą informacyjną, w którym poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia. 

Pismem znak sprawy RGIV.6220.17.2022 z dnia 03.08.2022r. wydano informację, iż dla działki o nr ewidencyjnym 199, obręb Pierzchowice, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie; nie ma urządzonego planu zagospodarowania przestrzennego.
     Działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U.  z 2022r. poz. 21029 ze zm.)  Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie pismem znak RGIV.6220.17.2022 z dnia 02.08.2022 r., zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie z prośbą                           o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
   W dniu 22.08.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło wezwanie od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie znak sprawy GD.ZZŚ.4.435.207.2022.KN z dnia 22.08.2022r. z prośba o złożenie wyjaśnień i uzupełnień do wniosku. W wezwaniu wskazano termin 14 dni, od dnia otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień i uzupełnień. 

Pismem z dnia 22.08.2022r. ( data odebrania 25.08.2022r.) poinformowano Inwestora do uzupełnienia braków złożonego wniosku w odniesieniu do otrzymanego wezwania od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie znak sprawy GD.ZZŚ.4.435.207.2022.KN z dnia 22.08.2022r. z prośba o złożenie wyjaśnień i uzupełnień do wniosku. Do pisma dołączono przedmiotowe wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni                       w Tczewie znak sprawy GD.ZZŚ.4.435.207.2022.KN z dnia 22.08.2022r.  W piśmie poinformowano, iż uzupełnienie należy złożyć do dnia 31.08.2022r.  

  W dniu 24.08.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło wezwanie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  z dnia 22.08.2022r.  znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.598.2022.MG.1.                    z prośbą o uzupełnienie wniosku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w wezwaniu wyznaczono termin 14 dni na uzupełnienie wymaganych braków. 

Dnia 26.08.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 24.08.2022r.  od Inwestora z uzupełnieniami wymaganymi od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie  na podstawie pisma znak sprawy GD.ZZŚ.4.435.207.2022.KN z dnia 22.08.2022r.   
   Pismem z dnia 31.08.2022r. znak sprawy RGIV.6220.17.2022 ( data odebrania 09.09.2022r.) poinformowano Inwestora o wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.        Do pisma dołączono kopię wezwania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku                           z dnia 22.08.2022r.  znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.598.2022.MG.1. Ponadto poinformowano Inwestora, iż wyjaśnienia należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma. 
    Pismem z dnia 01.09.2022r. ( data otrzymania wg wykazu) przesłano do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie, wyjaśnienia złożone w dniu 26.08.2022r.  w odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie znak sprawy GD.ZZŚ.4.435.207.2022.KN z dnia 22.08.2022r.  
     W dniu 14.09.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 13.09.2022r. od Inwestora                              z wymaganymi wyjaśnieniami od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  z dnia 22.08.2022r.  znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.598.2022.MG.1.                                       
    Dyrektor  Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Tczewie  z dnia 15.09.2022 r. (data wpływu 15.09.2022 r.) znak sprawy GD.ZZŚ.4.435.207.2022.KN wydał opinię                       o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww przedsięwzięcia na środowisko.                         Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia uzasadniając swoje stanowisko organ wskazał, iż, „… uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w «Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły», przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U.                   z 2016r. poz. 1911 i 1958).”.Jednocześnie organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji                   o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków  i wymagań:

1) projektowany rozkład infrastruktury nie może kolidować z urządzeniami melioracyjnymi;

2) elementy inwestycji odsunąć od brzegów sąsiadującego z inwestycją rowu melioracyjnego               o ok. 2 m w celu umożliwienia prac związanych z jego utrzymaniem;

3) w przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracyjnymi lub drenarskimi należy zrealizować stosowne prace inżynieryjne mające zapewnić ciągłość urządzeń melioracji wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź drenarskiej w trakcie trwania prac, Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia tego faktu do stosownych organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka. 

4) elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym;

5) zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć                           w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;

6) wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ( np. paliw, smarów) i syntetycznych ( np. olejów);
7) należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;

8) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;

9) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;

10) w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę demineralizowana, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne;

11) wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu na teren działki inwestycyjnej;

12) zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;

13) zastosowanie zabezpieczeń transformatora na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci misy olejowej lub rozwiązań równoważnych;

14) dla zachowania wartości przyrodniczej pokrywy glebowej koniecznym będzie zasypywanie wykopów urobkiem z zachowaniem układu warstw gruntowych;

15) podczas robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów wierzchnią warstwę urodzajną oddzielić  i później wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych;

16) w przypadku likwidacji inwestycji przedmiotowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

     W dniu 16.09.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 13.09.2022r. od Inwestora                                   z wyjaśnieniami wymaganymi od  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wymaganymi zgodnie z wezwaniem z dnia 22.08.2022r. znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.598.2022.MG.1.                                       
       Pismem z dnia 19.09.2022r. ( data otrzymania wg wykazu) przesłano do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                  w Malborku oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie, wyjaśnienia złożone w dniu 16.09.2022r.  w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  z dnia 22.08.2022r.  znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.598.2022.MG.1.                                       

     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 23.09.2022r.  ( data wpływu 28.09.2022r.) znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.598.2022.MG.3, poinformował Wójta Gminy że zostało wydane postanowienie z dnia 23.09.2022r. znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.598.2022.MG.2 o braku  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    W/w postanowienie   zostało zamieszczone w dniu 28.09.2022r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich.
   Do pisma znak sprawy RGIV.6220.17.2022  z dnia 28.09.2022r. ( data odebrania wg wykazu), dołączono  postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wydanego                      w dniu 23.09.2022r. znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.598.2022.MG.2 o braku  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku pismem z dnia 10.10.2022r.                            nr SE.NS.80.4461.42.2021.EK (data wpływu 14.10.2022 r.) wskazał w opinii że dla ww. przedsięwzięcia wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  W opinii podano, iż na etapie realizacji, jak i likwidacji przedsięwzięcia będą występować emisje: hałasu  oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, pochodzące z pracy sprzętu budowlanego oraz ruchu pojazdów obsługujących plac budowy. W trakcie budowy i likwidacji będą powstawać odpady. Zarówno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji przedsięwzięcia, przy niedostatecznym zabezpieczeniu obiektu (transformatora) oraz terenu, może wystąpić ryzyko skażenia gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych produktami ropopochodnymi (w wyniku niekontrolowanych wycieków z pojazdów obsługujących plac budowy oraz oleju technicznego z transformatora).           Na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania prawdopodobieństwo oddziaływania na środowisko może być związane z przekształceniem terenu, a tym samym wyłączenie części powierzchni terenu z upraw. Instalacja fotowoltaiczna prowadzić może do zmiany warunków świetlnych terenu oraz zmiany warunków wodnych (nierównomierne pokrycie odpadami powierzchni terenu). Lokalizacja paneli fotowoltaicznych zmienić może w znacznym zakresie postrzeganie krajobrazu i obniżenie jego walorów oraz wywołać konflikty społeczne.   
     W dniu 17.10.2022r. zawiadomieniem  znak sprawy RGIV.6220.17.2022 ( data odebrania wg rozdzielnika) poinformowano strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej  w miejscowości Pierzchowice o mocy do                15 MW, linii kablowych SN i nn wraz  z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” na działce nr ewidencyjny 199, obręb Pierzchowice, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie. W zawiadomieniu podano, iż strony postępowania maja możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania uwag i wniosków                          na podstawie art. 10. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.                  W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

    Organ po uwzględnieniu wprowadzonych uwag, ocenił opinie przedłożone w sprawie i po ich analizie przychylił się do stanowiska Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Zarządu Zlewni w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.
Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej  w miejscowości Pierzchowice o mocy do 15 MW, linii kablowych SN i nn wraz  z kablami sterowania   i telekomunikacyjnymi, placów i dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych” na działce nr ewidencyjny 199, obręb Pierzchowice, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego, województwo pomorskie – zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 247  ze zm).
                                                                                                                          Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie
                                                                                                                               Maria Pakowska - Rybicka

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy                  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity   Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić                      w ciągu 10 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała  się ostateczna.
Otrzymują:

1. Handel i Pośrednictwo Nieruchomościami Adam Litawa; Subkowy , ul. Wybickiego 8; 83-120 Subkowy ( adres do korespondencji  Adam Litawa, Gdańsk,  ul. Złotników 9/12/4;  80-834 Gdańsk „Handel i Pośrednictwo Nieruchomościami”)  

2. Strony postępowania wg rozdzielnika,

3. A/a.
Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku, ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork;

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50; 83-110 Tczew.                                                                        

Sporządził: Anna Kuśmierczyk
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł; 

Opłatę skarbową wpłacono na rachunek bankowy nr 66 8309 0000 0000 0130 2000 0020 

Operacja w dniu 15.06.2022r. 

        Z up. Wójta 
   Anna Kuśmierczyk

         Inspektor

2

