Mikołajki Pomorskie, dn. 14.04.2023 r.

RGIV.6220.18.2020 

D E C Y Z J A 
Na podstawie art. 104 art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.),                   w związku z art. 87 oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 – zwanej dalej: „ustawą ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Łódzkich Elektrowni Słonecznych Sp. z  o.o., ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa, reprezentowane przez pełnomocnika Panią Martę Kaczmarek prowadząca działalność pn. PROFeco Analizy Środowiskowe, Woźniki 85; 97-371 Wola Krzysztoporska ( adres do korespondencji Marta Kaczmarek prowadząca działalność pn. PROFeco Analizy Środowiskowe ul. Folwarczna 62; 97-300 Piotrków Trybunalski) o zmianę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RGIV.6220.18.2020 z dnia 19.05.2022 r. wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną, a także zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
orzekam
Zmienić Decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie znak: RGIV.6220.18.2020 z dnia 19.05.2022 r. dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce  nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”   w następujący sposób:
I. Określić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia konieczne jest podjęcie następujących działań:
1.1 etap realizacji
a) prace budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca oraz poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac                 w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów oraz przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;

b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt - płazów, gadów i małych ssaków; każdorazowo, przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych;  używany  do tego sprzęt  dezynfekować,  prace prowadzone  pod nadzorem przyrodnika należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;

c) prace budowlano - montażowe będące źródłem hałasu ograniczyć do pory dziennej tj. w godzinach 6:00 - 22:00;
d) na terenie inwestycji nie prowadzić napraw sprzętu budowlanego;

e) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
f) masy ziemne pochodzące z wykopów  w  całości wykorzystywać  do wyrównania  terenu w obrębie działki;

1.2      etap eksploatacji
a) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnacje po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem                            w dokumentacji farmy;

b) po wybudowani u elektrowni teren należy pozostawić do naturalnej sukcesji lub obsiać mieszanką traw i roślin zielonych właściwych siedliskowe;
c) do utrzymania powierzchni trawiastej w granicach terenu inwestycji wykorzystywać środki mechaniczne, tj. narzędzia do koszenia; wyklucza  się stosowanie nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości murawy;

d) koszenie prowadzić od środka działki w kierunkach zewnętrznych celem umożliwienia ucieczki małym zwierzętom;
e) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na                i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;

f) stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia                  w projekcie budowlanym:
a) stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają konwersję promieniowania słonecznego ijednocześni e redukują ilość odbitego światła słonecznego;

b) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz ze stelażem do wysokości nie przekraczającej 5 m;

c) powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację;

3. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej   inwestycji:
Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie              o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

· złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji,

· jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku                         o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Stanowisko w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Tut. organ nie znajduje więc przesłanek do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
II.1. W decyzji Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 w decyzji na stronie 7 w punkcie 1 zmienia się zapis na: 

1) ( …) Celem przedsięwzięcia jest budowa farmy fotowoltaicznej o planowanej mocy do                   2 MW, składającej się z: modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych lub amorficznych                  ( PV) w ilości do 8 000 sztuk o łącznej mocy nomimalnej do 2 MW włącznie, o mocy jednostkowej w przedziale od 250 Wp do 2000 Wp umieszczonych na konstrukcji wsporczej; string boxów; falowników w ilości do 40 sztuk: ( …)
2. W decyzji Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 w decyzji na stronie 11 w wersie 32  zmienia się zapis na:
( …) Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o powierzchni do do 4,5 ha( …);

3. W decyzji Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 w decyzji na stronie 12  w wersie 7  zmienia się zapis na:

(…) – moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, polikrystaliczne lub amorficzne  ( PV)                  w ilości do 8 000 sztuk o łącznej mocy nominalnej do 2 MW włącznie, o jednostkowej mocy w przedziale od 250 Wp do 2000 Wp: (…);

4. W decyzji Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 w decyzji na stronie 12  w wersie 13  zmienia się zapis na:

( …) – falownik w ilości do 40 szt. ; ( …) 

5. W decyzji Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 w decyzji na stronie 13  w akapicie 3 w wersie 5  zmienia się zapis na:

(…) Moc jednostkowa modułów będzie zawierała się w zakresie od 250 Wp do 2000 Wp.                 ( …);
6. W decyzji Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 w decyzji na stronie 14  w akapicie 1 w wersie 2  zmienia się zapis na:

(…) W zależności od wyboru producenta paneli a także danej technoligii ustalona zostanie ilośc falowników. Przewiduje się zastosowanie do 40 sztuk falowników. (…),

7.  W  załączniku do decyzji Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 ( charakterystyka planowanego przedsięwzięcia)  na stronie                    1   w wersie 11  zmienia się zapis na: 

(…) – moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, polikrystaliczne lub amorficzne ( PV)                    w ilości do 8 000 sztuk o łącznej mocy nominalnej do 2 MW włacznie, o jednostkowej mocy w przedziale od 250 WP do 2000 Wp; ( …),

8. W  załączniku do decyzji Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 ( charakterystyka planowanego przedsięwzięcia)  na stronie                     1  w wersie 17  zmienia się zapis na: 

(…) – falowniki w ilości do 40 szt.; ( …),

9. W  załączniku do decyzji Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 ( charakterystyka planowanego przedsięwzięcia)  na stronie                    3  w akapicie 1 w wersie 5  zmienia się zapis na: 

(…) Moc jednostkowa modułów będzie zawierała się w zakresie od 250 Wp do 2000 Wp                    ( …),

10.  W  załączniku do decyzji Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 ( charakterystyka planowanego przedsięwzięcia)  na stronie                    3  w akapicie 3 w wersie 2  zmienia się zapis na: 

( …) W zależności od wyboru producenta paneli a także danej technologii ustalona zostanie ilość falowników. Przewiduje się zastosowanie do 40 sztuk falowników. (…)

UZASADNIENIE
 Do Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich dnia 23.09.2022r. wpłynął wniosek z dnia 20.09.2022r., z załącznikami, raportem o oddziaływaniu na środowisko  dla przedsięwzięcia pn. „„Budowa farmy fotowoltaicznej „MIKOŁAJKI POMORSKIE II”  o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie” , złożony przez Pełnomocnika Panią Martę Kaczmarek prowadząca działalność pn. PROFeco Analizy Środowiskowe, Woźniki 85; 97-371 Wola Krzysztoporska ( adres do korespondencji Marta Kaczmarek prowadząca działalność pn. PROFeco Analizy Środowiskowe ul. Folwarczna 62; 97-300 Piotrków Trybunalski).  działającego w imieniu Inwestora Łódzkie Elektrownie Słoneczne Sp. z  o.o., ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa, o zmianę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  znak   RGIV.6220.18.2020 z dnia 19.05.2022r. dla w/w przedsięwzięcia.
   Dnia  21.10.2022r. ( data odebrania 26.10.2022r.) wezwano wnioskodawcę do złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku złożonego w dniu 23.10.2022r. dot. wydanej                      w dniu 19.05.2022r. decyzji znak sprawy RGIV.6220.18.2022. W wezwaniu pouczono, iż nie złożenie wymaganych uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

   W dniu 31.10.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo od Pełnomocnika z uzupełnieniem złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej w zakresie nazwy inwestycji. 
Dnia 14.11.2022 r. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadomił strony poprzez obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania od dnia 10.11.2022r.                              i o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków. Ponieważ  w  powyższej  sprawie  liczba  stron  przekracza  10,  zgodnie  z  art.  74                             ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się art. 49 k.p.a., który przewiduje powiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie  danych  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich  przy  ul.  Dzierzgońskiej 2. Pismem z dnia 14.11.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 zwrócono się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie                      o zamieszczenie obwieszczenia o wszczęciu postępowania  na tablicy ogłoszeń w sołectwie Mikołajki Pomorskie  tj. w miejscu inwestycji. 
Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Niezbędnym do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek:

- zgoda strony (wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził),

- brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych. Przepisem szczególnym  w tym przypadku jest art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), zgodnie z którym w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, że dopuszcza on zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, a ponadto wyłącza konieczność uzyskania zgody wszystkich stron biorących udział w postępowaniu, ograniczając wymóg do wyrażenia zgody przez podmiot który złożył wniosek o jej wydanie,                                                                    

- za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony – zmiana decyzji jest niezbędna wnioskodawcy do uzyskania pozwolenia na budowę.

Jednocześnie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również do zmiany decyzji w trybie art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie zakresu  zmian wydanej decyzji z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020d o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na środowisko,  właściwych organów, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                         i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
W związku z powyższym na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie pismem z dnia 10.11.2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku ( data odebrania 16.11.2022r. , do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku ( data odebrania 15.11.2022r.),  z prośbą o wydanie opinii  w sprawie uzgodnienia zakresu  zmiany w/w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  na środowisko.
W dniu 10.11.2022r. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie pismem znak sprawy RGIV.6220.18.2020 wydał oświadczenie, iż wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Dnia 10.11.2022r. pismem znak sprawy RGIV.6220.18.2020 poinformowano, ze dla działki nr 556/6, obręb ewidencyjny Mikołajki Pomorskie, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie , nie ma urządzonego planu zagospodarowania przestrzennego.  

W dniu 25.11.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak sprawy GD.ZZŚ.4.435.319.2022.KP, w którym poinformowano iż organ nie ma podstaw do uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. 
              Dnia 23.12.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4221.178.2022.IJ.1 z dnia 19.12.2022r. z prośba o powiadomienie stron postępowania o wydanym  postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4221.178.2022. IJ.1. z dni 19.12.2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wskazał iż, Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o powierzchni 4,5 ha i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) zalicza się do
§ 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,
lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit a)".
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gm. Mikołajki Pomorskie. Powierzchnia terenu zajętego przez przedmiotową będzie wynosić do 4,5 ha. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na obszarze oznaczonym według mapy ewidencyjnej jako RIVb, RV i na małym fragmencie oznaczonym jako ŁIV, cały obszar wchodzący w obręb terenu inwestycyjnego jest uprawiany rolniczo. Teren przewidziany pod realizację inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowani a przestrzennego.
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się montaż i/lub budowę następujących elementów:
· moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, polikrystaliczne lub amorficzne (PV) w ilości do 8000 sztuk o łącznej mocy nominalnej do 2 MW włącznie, o jednostkowej mocy w przedziale od 250 Wp do 2000 Wp;
· system wolnostojących konstrukcji wsporczych (tzw. stoły fotowoltaiczne) nachylonych w kierunku południowym  lub innym optymalnym;
· string boxy;
· falowniki w ilości do 40 szt.,
· kontenerowe stacje transformatorowe  nn/SN w ilości do 2 sztuk, przy stacji do 2 miejsc postojowych;

· infrastruktura techniczna w tym m.in. wewnętrzna linia kablowa SN, wewnętrzna linia kablowa nn łącząca poszczególne sekcje projektowanej elektrowni ze stacjami transformatorowymi ;

· zjazd, komunikacja wewnątrz farmy oraz plac manewrowy;

· system monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery);

· kontenerowe magazyny energii o łącznej pojemności do 20 MWh - w ilości do 2 sztuk;
· ogrodzenie inwestycji siatkowe lub panelowe;

· pasy zieleni.

Pod panelami w dalszym ciągu będzie występowała roślinność i gleba zachowa swoje wszystkie dotychczasowe właściwości. Montaż paneli będzie miał miejsce na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych nachylonych w kierunku południowym lub innym optymalnym. Powierzchnia pod stołami nie będzie utwardzona. Maksymalna wysokość konstrukcji wynosić będzie do 5 m. Planowane do instalacji moduły fotowoltaiczne pokryte będą powłoką antyrefleksyjną.

Moduły fotowoltaiczne posadowione zostaną w rzędach i osadzone na metalowych kształtownikach zakotwionych w gruncie np. z zastosowaniem wiertnic lub kafara. Panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją wsporczą z uwagi na niewielkie rozmiary pojedynczych modułów, jak również ze względu na niewielki ciężar nie wymagają wykonania głębokich fundamentów. Konstrukcja wsporcza dla paneli będzie wykonana       z kształtowników stalowych o niewielkich przekrojach zabezpieczonych przed korozją fabryczną ogniową powłoką cynkową, co również wyeliminuje konieczność jej malowania i konserwacji.

Nieodłącznym elementem, niezbędnym do funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, będą urządzenia do przesyłania energii elektrycznej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi tj. podziemna linia kablowa: średniego napięcia SN lub wysokiego napięcia WN łącząca przedmiotową inwestycję z właściwym miejscem przyłączenia, które zostanie określone w technicznych warunkach przyłączenia na późniejszym etapie projektowanej inwestycji.

Energia elektryczna wyprodukowana przez przedmiotową elektrownię fotowoltaiczną dostarczana będzie do sieci elektroenergetycznej poprzez transformatory olejowe lub suche nn/SN zlokalizowane w stacjach transformatorowych oraz opcjonalnie za pośrednictwem kontenerowych magazynów energii umiejscowionych na terenie inwestycji. Przewiduje się zainstalowanie kontenerowych stacji transformatorowych                 w obudowie do współpracy z siecią kablową lub kablowo­ napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Na terenie inwestycji planuje się również posadowienie naziemnych magazynów energii o pojemności do 20 MWh.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania również ciągi komunikacyjne (utwardzenie ziemne i/lub kruszywem) oraz miejsca postojowe.

Na czas budowy przewidziano organizację zaplecza budowlanego w postaci placów manewrowych, gdzie będą składowane materiały oraz poszczególne elementy elektrowni. Będzie to zajętość czasowa; po zrealizowaniu budowy place będą wykorzystane pod posadowienie przedmiotowych paneli fotowoltaicznych. Powierzchnia przeznaczona pod realizację tymczasowych placów budowy nie będzie utwardzana; obszar ten będzie stanowił powierzchnie biologicznie czynną, na której po zakończeniu budowy wykształci się roślinność niska. Po zrealizowaniu budowy teren zostanie przywrócony do pierwotnego stanu.

W wyniku realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna poprzez zajęcie terenu pod stacje transformatorowe  (do 50 m2  dla jednej  stacji) oraz pod kontenerowe magazyny energii (do 50 m2 dla jednego kontenera) i realizację wewnętrznej komunikacji; powierzchnia projektowanej zabudowy w postaci paneli fotowoltaicznych nadal stanowić będzie powierzchnię biologicznie czynną.

Teren inwestycyjny posiada dostęp do drogi publicznej o nr ewid. 555 od strony zachodniej i północnej oraz do drogi o nr ewid. 559 (ulica Gdakowska) od strony wschodniej - obie drogi znajdują się w obrębie Mikołajki Pomorskie. Elementy konstrukcyjne projektowanego przedsięwzięcia nie stanowią obiektów wielkogabarytowych wymagających podczas ich transportu dodatkowych poszerzeń czy też dodatkowych utwardzeń istniejących dróg publicznych.

Panele fotowoltaiczne działają bezobsługowe i nie wymagają konserwacji. Zgodnie               z danymi producentów w instrukcjach obsługi wskazuje się, iż panele nie wymagają żadnego czyszczenia. Niemniej jednak w sytuacji, gdy zajdzie takowa konieczność dopuszcza się ich czyszczenie np. za pomocą szczotki na wysięgniku oraz wody zdemineralizowanej (przyjaznej środowisku), która nie pozostawia smug. Wodę tę należy traktować tak jak wody opadowe. W przypadku ekstremalnych zabrudzeń, stosuje się wodę i środki biodegradowalne. Techniki mycia paneli są przyjazne dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczne. Mycie paneli zostanie wykonane przez specjalistyczną firmę, która dostarczy wodę na teren inwestycji w przystosowanych do tego zbiornikach.

Projektuje się wykonanie ogrodzenia terenu inwestycyjnego. Na obecnym etapie przygotowania inwestycji przewiduje się wykonanie ogrodzenia panelowego lub siatkowego. Ogrodzenie może być zabezpieczone innymi systemami antywłamaniowymi. Przewiduje się budowę ogrodzenia pozwalającego na swobodne przemieszczanie się małych zwierząt (małe ssaki, płazy, gady) w obrębie inwestycji                    i terenów do niej przyległych, poprzez pozostawienie szczelin ok. 20 cm między gruntem a ogrodzeniem.

Ponadto planuje się wykonanie pasów zieleni w najbliższym sąsiedztwie z zabudową mieszkaniową o długości ok.  100 m, w celu zminimalizowania widoczności  naziemnych elementów elektrowni fotowoltaicznej z najbliższych terenów zabudowanych.

Na terenie planowanej inwestycji Inwestor zajmować się będzie produkcją energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Jest to odnawialne, czyste źródło energii.

Głównym zadaniem przedmiotowej inwestycji będzie konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
Na terenie przedmiotowej inwestycji planuje się usytuowanie maksymalnie 8000 sztuk modułów fotowoltaicznych - ilość modułów uzależniona będzie od ich jednostkowej mocy wytwórczej. Moduł fotowoltaiczny jest częścią systemu fotowoltaicznego, w którym zachodzi konwersja energii świetlnej na elektryczną. Elektrownia fotowoltaiczna będzie zbudowana z paneli tworzących szeregi połączonych wewnętrznie modułów. Każdy moduł fotowoltaiczny składa się z ogniw połączonych najczęściej szeregowo. Podstawą działania ogniw fotowoltaicznych jest zjawisko przetwarzania energii promieniowania optycznego w energię elektryczną. Fotoogniwo jest elementem półprzewodnikowym, w którym następuje konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n. Podstawowym materiałem, z którego wykonuje się oba typy półprzewodników jest krzem (Si).

Ogniwa słoneczne stanowią podstawowy element składowy modułu fotowoltaicznego. Zestaw umocowanych wzajemnie modułów przewidziany jako element możliwy do montowania w ekspozycji lub subekspozycji tworzy panel fotowoltaiczny.

Panele fotowoltaiczne ustawione zostaną na terenie inwestycji w równomiernie rozmieszczonych rzędach, pogrupowane w powtarzalne sekcje i zamocowane na wolno stojących stołach montażowych. Podłoże pod panelami zostanie rozplantowane, zawałowane i obsiane mieszanką traw. Teren nie będzie podlegać niwelacji. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny na skręcanym szkielecie stalowym bądź aluminiowym. Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach aluminiowych lub stalowych wbitych bezpośrednio w grunt rodzimy.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się zastosowanie paneli wytrzymałych na obciążenia mechaniczne i działanie niekorzystnych warunków pogodowych. Moduł jest najmniejszą jednostką wytwórczą na farmie fotowoltaicznej i jest on dostarczany przez producenta jako gotowe nierozbieralne urządzenie. Moduły następnie zestawia się w zespoły (panele). Moc jednostkowa modułów będzie zawierała się w zakresie od 250 Wp do 2000 Wp. W rozpatrywanym przypadku dopuszcza się  także zastosowanie modułów fotowoltaicznych bi - facial (moduły obustronne) zawierające ogniwa, które mogą produkować prąd z obydwóch stron, gdyż każdy moduł posiada dwie aktywne płaszczyzny. W praktyce taki moduł może absorbować światło, które pada na niego bezpośrednio, ale również światło, które jest odbite i dociera do niego od tyłu. Pozwala to na zwiększenie ilości przetworzonego światła, co przekłada się na zwiększenie mocy modułu przy zachowaniu jego standardowych rozmiarów. Dzięki temu wydajność tego typu modułów jest znacznie większa i mogą wytwarzać więcej energii niż klasyczne moduły fotowoltaiczne.

Technologia bi-fical (tzw. moduły dwustronne) jest nowym trendem rozwoju technologicznego branży fotowoltaicznej. Jej głównym celem jest zwieszenie wydajności poszczególnych jednostek wytwórczych. Podkreślenia wymaga fakt, iż dopuszczenie zastosowania modułów dwustronnych w ramach przedmiotowej inwestycji w kwestii opisanych raporcie rozwiązań technologicznych będzie identyczne. Nie przewiduje się wykonywania zmian w powierzchni terenu np. poprzez jej utwardzenie czy też inne czynności powodujące wzrost współczynnika odbijania światła. Dopuszczenie ww. technologii to wymóg zmian w zakresie prężnie rozwijającej się technologii w tymże zakresie prowadzących do wzrostu wydajności modułów np. poprzez zastosowanie modułów dwustronnych wzrośnie wydajność inwestycji co np. pozwala zamontować mniejszą ich ilość w porównaniu do modułów jednostronnych. Identycznie sytuacja ma się do kwestii montażu tychże modułów parametry wskazane w raporcie ooś będą identyczne niezależnie od rodzaju zastosowanych modułów jedno- czy tez dwu-stronnych.

Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie będą wyposażane w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw. Brak systemu chłodzenia łączy się z brakiem wytwarzania hałasu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Inwestor zakłada sprawność urządzenia na poziomie fabrycznym. Nie planuje się zwiększania sprawności przez zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza. Chłodzenie paneli fotowoltaicznych będzie się odbywać w sposób naturalny, dzięki obiegowi powietrza atmosferycznego. Planowane do instalacji moduły fotowoltaiczne pokryte będą powłoką antyrefleksyjną.

Poszczególne zespoły paneli połączone będą ze sobą kablami tworzącymi sekcję (string). W zależności od wyboru producenta paneli a także danej technologii ustalona zostanie ilość falowników.

Energia elektryczna wyprodukowana przez przedmiotową elektrownię fotowoltaiczną dostarczana będzie do sieci elektroenergetycznej poprzez transformatory olejowe lub suche nn/SN zlokalizowane w stacjach transformatorowych oraz opcjonalnie za pośrednictwem kontenerowych magazynów energii umiejscowionych na terenie inwestycji. Przewiduje się zainstalowanie kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie do współpracy z siecią kablową lub kablowo­ napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową

niskiego napięcia. Na terenie inwestycji planuje się również posadowienie naziemnych magazynów energii o pojemności do 20 MWh.

W przypadku zastosowania modelu olejowego każdy transformator będzie wyposażony w szczelną misę mogącą pomieścić do 100% zawartości oleju. Każdy transformator będzie znajdował się w kontenerze, który dodatkowo będzie zabezpieczał środowisko gruntowo wodne.

Przewidywany czas eksploatacji przedmiotowej inwestycji to ok. 30 lat.

W trakcie funkcjonowania przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej i infrastruktury towarzyszącej m.in. kontenerowych stacji transformatorowych będą powstawać niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych. Odpady te będą zabierane przez firmy serwisujące, które posiadać powinny odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.

Odpady przewidziane do wytwarzania na etapie eksploatacji:

· 13 03 1O* inne oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła;

15  01  1O*  opakowania  zawierające  pozostałości  substancji  niebezpiecznych  lub  nimi zanieczyszczone;

· 15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
· 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12;

· 16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13;

· 16 02 16 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15;

· 17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 1O;
· 15 01 01 opakowania z papieru i tektury;

· 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;

· 15 01 05 opakowania wielomateriałowe;

· 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Ww. odpady powstające w wyniku prowadzenia prac konserwacyjnych instalacji będą na bieżąco wywożone poza obszar inwestycji (po zakończeniu robót serwisowych firma wykonująca usługę wywiezie z terenu inwestycji wszelkie odpady).

W bezpośrednim otoczeniu terenu lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej znajdują się głównie tereny rolnicze. Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu na omawianym terenie należy komunikacja drogowa. Głównym elementem układu komunikacyjnego bezpośrednio związanym z terenem projektowanej inwestycji będą drogi publiczne.

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej znajduje się na działce o nr ewid. 556/4 obręb Mikołajki Pomorskie, znajdujący się w kierunku południowym w odległości ponad 20m od przedmiotowego przedsięwzięcia.

Źródłami emisji energii akustycznej do otoczenia z projektowanej instalacji mogą być:

· falowniki w ilości do 40 sztuk o poziomie mocy akustycznej nie przekraczającej 65 dB(A) każdy;

· potencjalnym
źródłem
hałasu
mogą
być
stacje
transformatorowe
SN/nn

w ilości maksymalnie 2 sztuk.

Z uwagi na wczesny stan przygotowania inwestycji nie ma możliwości wskazania konkretnych urządzeń przewidzianych do instalacji. Na podstawie przeglądu kart katalogowych dostępnych urządzeń tego typu można stwierdzić, iż poziom hałasu dla stacji kontenerowych jest na niskim poziomie a mianowicie poniżej 36 dB (A)                           w odległości 1 m od obiektu stacji. Należy zwrócić uwagę,

iż poziom hałasu dla stacji transformatorowych jest w głównej mierze zależny od sposobu ich wentylacji:

· w przypadku wentylacji grawitacyjnej - brak jest głównego elementu stacji stanowiącego źródło hałasu, tzn. wentylatorów - stacja transformatorowa nie będzie stanowić istotnego źródła hałasu stąd można pominąć ją w obliczeniach;

· w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej - poziom hałasu stacji będzie zależny od rodzaju zastosowanych wentylatorów.

Biorąc  pod uwagę ww.  dostępne  rozwiązania  techniczne  dla  stacji transformatorowej  w  celu

dokonania oceny potencjalnego wpływu na jakość klimatu  akustycznego w obliczeniach oddziaływania akustycznego uwzględniono stację transformatorową jako punktowe źródło hałasu o mocy akustycznej 75 dB (A); wysokość źródła przyjęto na poziomie 1,5 m.

Magazyn energii, z uwagi na konieczność utrzymywania odpowiedniej temperatury wewnątrz obiektu/kontenera (gdzie znajdują się baterie), może być wyposażony              w system wentylacji mechanicznej i/lub system klimatyzacji. Na chwilę obecną przewiduje się, iż pojedynczy kontener wyposażony zostanie w max. 3 wentylatery mechaniczne o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 60 dB(A) i/lub jednostkę klimatyzacyjną o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 60 dB(A). Sam obiekt/kontener nie będzie stanowił źródła hałasu. Biorąc pod uwagę ww. dane oraz planowaną minimalną odległość posadowienia magazynów energii w odległości wynoszącej co najmniej 20 m od najbliższych terenów chronionych akustycznie, nie prognozuje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wywierać negatywnego wpływu na jakość powietrza atmosferycznego. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna przyczyni się do spowolnienia tempa zużycia  zasobów  naturalnych  kraju,  ponieważ  będzie  alternatywnym  źródłem  energii w stosunku do pozyskiwania z zasobów konwencjonalnych np. węgla kamiennego lub brunatnego. Jednocześnie nie miałoby miejsca pozytywne oddziaływanie elektrowni fotowoltaicznej, której wykorzystanie przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych oraz pozwala na oszczędność ograniczonych, kopalnych surowców energetycznych.

Przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotny i znaczący na klimat i nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu. Zarówno bezpośrednie jak i pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane   przez    przedsięwzięcie    nie    spowodują    trwałych    i   negatywnych    zmian w środowisku. Pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące przedsięwzięciu oraz przez transport towarzyszący przedsięwzięciu będą miały miejsce jedynie na etapie realizacji               i likwidacji przedsięwzięcia.  Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy                      i ustąpią w chwili zakończenia etapu realizacji/likwidacji.
Planowana inwestycja położona jest poza korytarzem ekologicznym Lasy Powiśla KPn-16A. Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na ciągłość i drożność korytarza ekologicznego Lasy Powiśla KPn-16A.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to Mikołajki Pomorskie PLH220076 znajdujący się w odległości ok. 780 m na południowy wschód od terenu inwestycji.

Inne najbliżej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) to:

· ok. 4,9 km na wschód: Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń,

· ok. 4,2 km na południowy zachód: Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Natura.

W trakcie wizji terenowej na omawianym terenie stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin: babka lancetowata Plantago /anceolata, babka zwyczajna Plantago major, brodawnik  zwyczajny  Leontodon    hispidus,  cykoria  podróżnik  Cichorium intybus,  bylica  piołun Artemisia absinthium, chaber bławatek Centaurea cyanus, chwastnica jednostronna  Echinochloa cruss - gafli, fiołek polny Viola arvensis, firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, gwiazdnica zwyczajna Stel/aria media, jastrun właściwy Leucanthemum vulgare, koniczyna biała Trifolium repens, koniczyna polna Trifolium arvense, krwawnik pospolity Achi/lea millefolium, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, mietlica pospolita Agrostis capillaris, maruna bezwonna Tripfeurospermum maritimum, mniszek pospolity Taraxacum officinale, niezapominajka polna Myosotic arvensis, perz właściwy Elymus repens, pięciornik gęsi Potentilla anserina, pięciornik kurze ziele Potentilla erecta, powój polny Convolvulus arvensis, przytulia pospolita Galium mollugo, rdest ptasi Polygonum avicu/are, rumian bezpromieniowy Matricaria discoidea, rzodkiew świerzepa Raphanus raphanistrum, skrzyp polny Equisetum arvense, tobołki polne Thlaspi arvense, tymotka łąkowa Phleum pratense, wiechlina roczna Poa annua, wrotycz zwyczajny Tanacetum vu/gare, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta, wyka ptasia Vicia cracca, żółtlica drobnokwiatowa Ga/isnoga parviflora.
Na obszarze planowanej inwestycji brak jest chronionych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz występowania gatunków roślin objętych ochroną gatunkową, nie zidentyfikowano rówrnez chronionych grzybów oraz siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących zainteresowaniem Wspólnoty.
Według inwentaryzacji wykonanej do niniejszego raportu w 2021 roku, w monitorowanym okresie lęgowym ptaków, stwierdzono występowanie następujących gatunków ptaków: bocian biały Ciconia ciconia, czyż Spinus spinus, dzwoniec Chloris chloris, gawron Corvus frugilegus, kawka Corvus monedula, kopciuszek Phoenicurus ochruros, kruk Corvus corax, pliszka siwa Motacil/a alba, pliszka żółta Motacil/a flava, potrzeszcz Emberiza calandra, pustułka Fa/co tinnunculus, sikora modraszka Cyanistes caeruleus, sikorka bogatka Parus major, skowronek Alauda arvensis, sroka Pica pica, szpak Stumus vulgaris, trznadel Emberiza citrinella.
Podczas przemarszu terenu działki inwestycyjnej nie odnotowano na powierzchni badawczej żadnego gniazda ptasiego. Teren inwestycyjny jak i działki w bezpośrednim sąsiedztwie były miejscem aktywności skowronków Alauda arvensis i pliszek siwych Motacilla alba. Sam teren inwestycyjny, będących suchą i ubogą agrocenozą, w pełni okresu lęgowego może być dodatkowo miejscem lęgowym pospolitych kuraków (bażant Phasisnus colchicus, kuropatwa Perdix perdix, przepiórka Coturnix coturnix) oraz skowronka Alauda arvensis, potrzeszcza Emberiza calandra, pliszki siwej Motacil/a alba. Ptaki przelotne odnotowane na terenie inwestycyjnym (w miejscu posadowienia instalacji) to typowe  gatunki synantropijne i siedlisk polno - łąkowych, nie odnotowano gatunków unikatowych w skali regionu i kraju.

Na omawianym terenie nie odnotowano potencjalnych miejsc rozrodu płazów tj. cieków czy zbiorników wodnych w granicach terenu inwestycyjnego. Podczas wizji terenowej w okresie wiosennym    nie   odnotowano    żadnych    przedstawicieli   płazów   na   terenie   inwestycyjnym i powierzchniach przyległych.
W ramach inwentaryzacji stwierdzono ślady występowania sarny europejskiej Capreolus capreolus, lisa Vulpes vulpes i dzika Sus scrofa. Odnotowano również liczne norki małych pospolitych gryzoni tj. myszy polnej Apodemus agrarius i nornika Microtus arvalis.
Podczas inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono obecności chronionych siedlisk przyrodniczych, chronionych roślin i grzybów, niemniej jednak należy pouczyć Inwestora, że na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie                 w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 916 ze zm.).

Mając na uwadze przedłożone wyniki obserwacji, przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających należy przyjąć, iż projektowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji.

Z dokonanej przez autorów raportu ooś analizy stanu zanieczyszczeni                           a powietrza oraz hałasu wynika, że planowane przedsięwzięcie nie narusza standardów jakości powietrza, poza terenem, do którego użytkownik posiada tytuł prawny, a także nie wpłynie na stan klimatu akustycznego  środowiska.
W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. Ponadto informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Mając to na uwadze nie wskazano na potrzebę przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Pismem z dnia 28.12.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 ( data odebrania 28.12.2022r.) zwrócono się z prośba do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie                             o zmieszczenie postanowienia postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4221.178.2022. IJ.1. z dni 19.12.2022r. na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mikołajki Pomorskie. 
Dnia 30.01.2023r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie wydał obwieszczenie zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa                    w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej do wydanej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie decyzji w dniu 19.05.2022r/ znak sprawy RGIV.6220.18.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego w/w przedsięwzięcia. W obwieszczeniu podano , iż osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w terminie 30 dni od dnia 30.01.2023r. do 02.03.2023r.                                We wskazanym terminie nie wpłynęły zadnie uwagi i wnioski. 
Obwieszczenie z dnia 30.01.2023r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich https://bip.mikolajkipomorskie.pl .
Pismem z dnia 30.01.2023r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 zwrócono się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie o zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mikołajki Pomorskie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2022r/ poz. 2000 ze zm.) dnia 03.03.2023r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie wydał obwieszczenie zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania uwag i wniosków w niniejszej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy                         w Mikołajkach Pomorskich,  przed wydaniem decyzji zmieniającej do wydanej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie decyzji z dnia 19.05.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.                                                                                                                            W bezpośrednim okresie poprzedzającym wydanie decyzji nie wpłynęły żadne uwagi                    i wnioski oraz nikt nie zapoznał się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie. 
     Obwieszczenie z dnia 03.03.2023r. zostało zamieszczone na stronie https://bip.mikolajkipomorskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy                       w Mikołajkach Pomorskich.  
Pismem z dnia 03.03.2023r. ( data odebrania 03.03.2023r.)  zwrócono się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mikołajki Pomorskie obwieszczenia  Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 03.03.2023r. 

W wyznaczonym terminie  nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
 W wyniku przeprowadzonego postępowania organ ustalił, iż wniosek o zmianę decyzji znak RGIV.6220.18.2020 jest uzasadniony.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.
                                                                                                 Wójt Gminy 
                                                                                      Maria Pałkowska - Rybicka

Otrzymują:

1. Łódzkie Elektrownie Słoneczne Sp. z  o.o., ul. Emilii Plater 53; 00-113; reprezentowane przez pełnomocnika Marta Kaczmarek prowadząca działalność  pn PROFeco Analizy Środowiskowe z siedzibą  w miejscowości Woźniki 85;  97-371 Wola Krzysztoporska,
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 ustawy kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3. A/a.
Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku, ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork,

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, Zarząd Zlewni w Tczewie,                                     ul. 30 Stycznia 50; 83-110 Tczew.
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł; 

Opłatę skarbową wpłacono na rachunek bankowy nr 66 8309 0000 0000 0130 2000 0020 

Operacja w dniu 20.09.2022r. 

    Z up. Wójta
Anna Kuśmierczyk

     Inspektor
Sporządził: Anna Kuśmierczyk
str. 2

