Mikołajki Pomorskie, dnia 19.05.2022r.

RGIV.6220.18.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku              i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku, które złożyło Łódzkie Elektrownie Słoneczne Sp. z  o.o., Sieradz, ul. Armii Krajowej 24B; 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie powiatu sztumskiego.

orzekam:

Ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie powiatu sztumskiego.

1. Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia konieczne jest podjęcie następujących działań:

  - etap realizacji

a) prace budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od                             1 marca do 30 czerwca oraz poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów oraz przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;

b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt - płazów, gadów i małych ssaków; każdorazowo, przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodnika należy potwierdzić wpisem                           w dokumentacji budowy;

c) prace budowlano - montażowe będące źródłem  hałasu ograniczyć do pory dziennej tj.                                  w godzinach 6:00 - 22:00;

d) na terenie inwestycji nie prowadzić napraw sprzętu budowlanego;

e) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;

f) masy ziemne pochodzące z wykopów w całości wykorzystywać  do wyrównania  terenu w obrębie działki;

g) powierzchnie gruntu pod  panelami  pozostawić  biologicznie  czynną,  a więc  urządzoną w sposób zapewniający naturalna wegetację;

# etap eksploatacji

a) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnacje po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa , stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;

b) do utrzymania powierzchni trawiastej w granicach terenu inwestycji wykorzystywać środki mechaniczne, tj. narzędzia do koszenia; wyklucza się stosowanie nawozów, herbicydów                              i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości murawy;

c) koszenie prowadzić od środka działki w kierunkach zewnętrznych celem umożliwienia ucieczki małym zwierzętom;

d) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową  inwestycję;

e) stację transformatorową  wyposażyć w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju.

# II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

a) stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają konwersję promieniowania słonecznego ijednocześnie redukują ilość odbitego światła słonecznego;

b) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz ze stelażem do wysokości nie przekraczającej 5 m.

# III. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej  inwestycji:

Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby  przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe  nie  wyklucza  przeprowadzenia  ponownej  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko w przypadku:

• złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji,

• jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

IV.  Stanowisko  w  sprawie  transgranicznego  oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Tut. organ nie znajduje więc przesłanek do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

UZASADNIENIE

W dniu 18.06.2020r. do Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich został złożony wniosek                   (nr rej. 1745) który złożyło  Łódzkie Elektrownie Słoneczne Sp. z  o.o., Sieradz,                                            ul. Armii Krajowej 24B; 98-200 Sieradz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do                  2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie powiatu sztumskiego.

Pismem znak sprawy RGIV.6220.18.2020 z dnia 10.07.2020r. ( data odebrania 20.07.2020r.) na podstawie art. 64.ust. 2 Kpa oraz z art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia                             3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braku formalnego wniosku o mapę działki nr 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie z przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie. W wezwaniu pouczono iż nie uzupełnienie braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W dniu 30.07.2020r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 24.07.2020r. z wymaganymi mapami   do wniosku.

Dnia 31.07.2020r. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie wydał pismo ze dla działki nr 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie nie ma urządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) obwieszczeniem oznaczonym numerem RGIV.6220.18.2020 z dnia 05.08.2020r. poinformowano strony postępowania o wszczęciu

postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Upublicznienie nastąpiło w dniu 05.08.2020r.

Na podstawie  art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                    o ocenach oddziaływania  na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), pismem oznaczonym numerem  RGIV.6220.18.2020 z dnia 05.08.2020r. wystąpiono                            z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko ( data odebrania wg wykazu).

Do tut. Urzędu w dniu 13.08.2020r. wpłynęło pismo GD.RZŚ.435.319.2020.MCB z dnia 13.08.2020r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku  o przekazaniu wniosku Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie o wyrażenie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z właściwościami do Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku pismem z dnia 19.08.2020 r.                      nr SE.NS.80.4461.31.2020.EK (data wpływu 24.08.2020 r.) wskazał w opinii że dla ww. przedsięwzięcia wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Uzasadniając swoje stanowisko organ wskazał, iż „Na etapie realizacji, jaki i likwidacji przedsięwzięcia będą występować emisje: hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, pochodzące z pracy sprzętu budowlanego oraz ruchu pojazdów obsługujących plac budowy. W trakcie budowy i likwidacji będą powstawać odpady. Zarówno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji przedsięwzięcia, przy niedostatecznym zabezpieczeniu obiektu (transformatora) oraz terenu, może wystąpić ryzyko skażenia gleby oraz wód powierzchniowych  i podziemnych produktami ropopochodnymi (w wyniku niekontrolowanych wycieków z pojazdów obsługujących plac budowy oraz oleju technicznego z transformatora). Na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania prawdopodobieństwo oddziaływania na środowisko może być związane z przekształceniem powierzchni terenu,                   a tym samym wyłączenie części powierzchni z upraw. Instalacja fotowoltaiczna prowadzić może do zmiany warunków świetlnych terenu oraz zmiany warunków wodnych (nierównomierne pokrycie opadami powierzchni terenu). Lokalizacja paneli fotowoltaicznych zmienić może w znacznym zakresie postrzeganie krajobrazu i obniżenie jego walorów oraz wywołać konflikty społeczne.”.

Dyrektor  Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Tczewie                  z dnia 03.09.2020 r. (data wpływu 04.09.2020 r.) znak sprawy GD.ZZŚ.4.435.193.2020.AW wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 14.09.2020r. ( data wpływu 17.09.2020r. ) wezwał do wyjaśnienia o przedłożenie oświadczenia wraz                                        z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji                                         o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 64 ust 2a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                            w ochronie środowiska oraz  o ocenach  odziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U.                     z 2020r. poz. 283 ze zm.); analizę oddziaływania skumulowanego przedmiotowej farmy fotowoltaicznej z innymi elektrowniami fotowoltaicznymi, planowanymi lub istniejącymi                    w sąsiedztwie,   w obrębie Mikołajki Pomorskie ( w tym . m. in. na działce nr 561/3, obręb Mikołajki Pomorskie) w zakresie zwłaszcza wpływu na krajobraz, awifaunę, herpetofaunę, zabudowę mieszkaniową, chronioną akustycznie; graficzne przedstawienie lokalizacji farm fotowoltaicznych, których oddziaływanie może prowadzić do kumulowania się oddziaływań               z przedmiotowym przedsięwzięciem.

Organ wyznaczył termin 14 dni na uzupełnienie w/w braków, z zastrzeżeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 30.09.2020r. do tut. Urzędu wpłynęła prośba z dnia 28.09.2020r. od Łódzkich Elektrowni Słonecznych Sp. z  o.o., Sieradz,  ul. Armii Krajowej 24B; 98-200 Sieradz                                z wnioskiem o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków do 31.10.2020r.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie pismem z dnia 30.09.2020r. ( data odebrania 02.10.2020r.) znak sprawy RGIV.6220.18.2020 złożył pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z  prośbą o przedłużeniu terminu złożenia uzupełnień do 31.10.2020r.

Do pisma dołączono oświadczenie Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21.09.2020r.,                  iż wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego. Pismo z dnia 30.09.2020r znak sprawy RGIV.6220.18.2020  wraz z  oświadczeniem Wójta Gminy  zostało przesłane do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Malborku ( data odebrania 02.10.2020r.); oraz do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie  ( data odebrania 02.10.2020r.).

Pismem znak sprawy GD.RZŚ.435.319.2020.NJ z dnia 06.10.2020 (data wpływu 08.10.2020r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni             w Gdańsku, poinformowano tut. Urząd iż w ślad za pismem znak sprawy GD.RZŚ.435.319.2020.MBC z dnia 13.08.2020r. przekazuje zgodnie z właściwością Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Tczewie  pismo Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30.09.2020r. znak RGIV.6220.18.2020  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o  nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w postanowieniu znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.508.2020.ASP.2 z dnia 19.01.2021r wskazał, iż pismem znak RDOŚ-Gd-W00.4220.507.2020.ASP.1 z dnia 14.09.2020r. wezwał wnioskodawcę  do  uzupełnienia przedłożonego wniosku oraz uzupełnienia KIP w zakresie analizy oddziaływania skumulowanego przedmiotowej farmy fotowoltaicznej z innymi elektrowniami    fotowoltaicznymi,  planowanymi, lub istniejącymi w sąsiedztwie, w obrębie Mikołajki Pomorskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.507.2020.ASP.2  postanowieniem z dnia 19.01.2021r. (data wpływu 25.01.2021r.)  postanowił wyrazić opinię  o konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o  nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, ustalając jednocześnie zakres raportu oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 26.03.2021  Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie wydał postanowienie znak sprawy RGIV.6220.18.2020 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:

1) Opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas jego realizacji, eksploatacji                             i likwidacji; głównych cech charakterystycznych procesów technologicznych; przewidywanych rodzajów i ilości zanieczyszczeń, wynikających z realizacji inwestycji;

2) Charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu znajdującego się                            w zasięgu jego oddziaływania, z uwzględnieniem gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.), siedlisk przyrodniczych z Załącznika I  i siedlisk gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz siedlisk gatunków z Załącznika I Dyrektywy PE i Rady 2009/147/WE wraz z przedstawieniem zagadnień w formie graficznej                                           i kartograficznej.

3) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko wraz z określeniem istotności oddziaływań po ich zastosowaniu.

4) oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na awifaunę. Ocena powinna uwzględniać podstawowe parametry lokalnych populacji oraz populacji migrujących, które pozwoliłyby ocenić skalę i sposób wykorzystywania terenu zajętego  przez awifaunę.  Informacje te należy sporządzić na podstawie szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych dotyczących gatunków oraz siedlisk gatunków występujących na przedmiotowym terenie. Dane te powinny być również przedstawione w formie graficznej i kartograficznej;

5) wskazania środków minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na awifaunę wraz z określeniem stopnia przewidywanych zmian w siedliskach gatunków, pomimo ich zastosowania

6) propozycji rozwiązań minimalizujących ewentualne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze oraz rozwiązań alternatywnych umożliwiających wyeliminowanie oddziaływania;

7) przedstawienia zagadnień w  formie kartograficznej uwzględniającej rozmieszczenie przestrzenne typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, usytuowanie obiektów realizowanych w ramach inwestycji, oraz zasięgu oddziaływania inwestycji;

8) opisu sposobu postępowania z odpadami (w tym niebezpiecznymi) wraz z utylizacją uszkodzony/zużytych paneli;

9) oszacowania oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji z innymi projektowanymi i realizowanymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze znajdującymi się w sąsiedztwie, zwłaszcza w obrębie  Mikołajki Pomorskie, na poszczególne elementy środowiska;

10) graficznego przedstawienia lokalizacji farm fotowoltaicznych, których oddziaływanie może prowadzić do kumulowania się oddziaływań z przedmiotowym przedsięwzięciem;

11) analizy możliwych konfliktów społecznych zwiążanych z realizacją przedsięwzięcia - ustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest optymalny nie tylko dla Inwestora, ale i dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz określenie w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać ewentualnym konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją,

Strony postępowania zostały powiadomione o wydanym postanowieniu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko obwieszczeniem RGIV.6220.18.2020 z dnia 26.03.2021r.

Dnia 17.05.2021r. wpłynęło pismo z dnia 12.05.2021r. ( nr rej. 1711)  inwestora reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Martę Kaczmarek prowadząca działalność                     pn PROFeco Analizy Środowiskowe z siedzibą w miejscowości Woźniki 85;                                                     97-371 Wola Krzysztoporska wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 15.06.2021r. wydał pismo że dla działki nr 556/6, obręb ewidencyjny Mikołajki Pomorskie, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, nie ma urządzonego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dnia 15.06.2021r. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, działając na podstawie art. 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Malborku o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i wydanie opinii ( data odebrania wg wykazu).

W dniu 29.06.2021r. pismem znak sprawy RGIV.6220.18.2020 złożono korektę do wystąpienia znak sprawy RGIV.6220.18.2020 z dnia 15.06.2021r.  w sprawie uzgodnienia warunków  realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ( data odebrania wg wykazu).

W związku z tym, że Państwowe Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, jako organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych,  w opinii o sygn. GD.ZZŚ.4.435.193.2020.AW z dnia 03.09.2020r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, nie zaszła konieczność uzgadniania z nim warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w dniu 06.07.2021r. wyraził opinię o sygn. SE.NS.80.4461.39.2021.EK (data wpływu 12.07.2021r., nr rej. 2330) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o  nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, teren powiatu sztumskiego w której określił następujące warunki i wymagania:

1 . Celem przedsięwzięcia jest budowa farmy fotowoltaicznej o planowanej mocy do 2 MW, składającej się z: modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych,  polikrystalicznych lub amorficznych  (PV) w ilości do 8000 sztuk o łącznej  mocy nominalnej  do 2 MW włącznie,                      o jednostkowej mocy w przedziale od 250 Wp do 1200 Wp umieszczonych na konstrukcji wsporczej; string boxów; falowników w ilości do 80 szt. (w przypadku falowników rozproszonych), do 2 szt. (w przypadku falowników centralnych); kontenerowych stacji transformatorowych nn/SN w ilości do 2 sztuk: infrastruktury technicznej w tym m.in. wewnętrznej linii kablowej SN, wewnętrznej linii kablowej  nn łączącej poszczególne sekcje projektowanej elektrowni ze stacjami transformatorowymi; zjazdów, komunikacji wewnętrznej farmy oraz placu manewrowego i placów postojowych; systemu monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery); kontenerowych magazynów energii o łącznej pojemności do 20 MWh

-w ilości do 2 sztuk;.

Teren elektrowni zostanie ogrodzony.

2. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz  ochrony środowiska w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, należy zastosować rozwiązania eliminujące uciążliwe oddziaływanie na środowisko  i zdrowie  ludzi, ograniczające je  do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, poprzez  stosowanie  się m.in. do następujących  zasad (w tym zapisów  raportu  o oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na środowisko):

a)  na etapie realizacji:

- prace   budowlane   i   montażowe   wykonywać   wyłącznie   sprzętem   o   pełnej   sprawności technicznej;

- zabezpieczyć plac budowy w odpowiednie urządzenia sanitarnohigieniczne  dla pracowników oraz w  środki/materiały  sorpcyjne  umożliwiające  szybkie zebranie  ewentualnych  wycieków

substancji ropopochodnych;

- roboty budowlane powodujące znaczną, emisję hałasu wykonywać w porze dziennej;

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestcycji podjąć niezbędne działania mające na celu zminimalizowanie uciążliwości wynikających z nadmiernego pylenia i emisji substancji lotnych, w tym m.in.  zapewnić  oszczędne  korzystanie  z  terenu,  utrzymać  go  w  czystości                                  i porządku, skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie przykrywać plandekami, w porach suchych i wietrznych place budowy zraszać wodą;

- zapewnić właściwe  gospodarowanie  odpadami  zgodnie z ustawą z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 784 ze zm.);

- zapewnić racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

- drogi dojazdowe do farmy wyznaczyć w maksymalnym stopniu w śladach istniejących dróg;

- przestrzegać procedur operacyjnych, przepisów BHP i p.poż. celem zredukowania do minimum negatywnego wpływu inwestycji na środowisko oraz zdrowie ludzi;

b) na etapie eksploatacji:

- zastosować zabezpieczenia i technologie ograniczające emisję hałasu do poziomów nie przekraczających poziomów dopuszczalnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z  dnia   14  czerwca  2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych   poziomów   hałasu w środowisku (tj. Dz.U z 2014 r., poz. 112);

- zastosować jednolitą,  niekontrastującą  z otoczeniem  kolorystykę  konstrukcji  farmy, w celu ograniczenia oddziaływania na krajobraz;

- zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;

- mycie paneli prowadzić przy użyciu czystej wody lub wody demineralizowanej, bez użycia detergentów;

- prowadzić  właściwą  gospodarkę  odpadami  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 784 ze zm.);

- magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu prowadzić poza miejscem farmy fotowoltaicznej;

- przeprowadzać regularne przeglądy stanu technicznego instalacji, urządzeń i elementów podatnych na zużycie, poddawać je bieżącej konserwacji  oraz sukcesywnie dokonywać remontów;

c) na etapie likwidacji:

- prowadzić właściwą gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą  z dnia 14  grudnia 2012 r.

o odpadach (t.j. Dz.U . z 2021 r., poz. 784 ze zm.);

- przestrzegać procedur operacyjnych, przepisów BHP i p.poż. celem zredukowania do minimum negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi;

- ograniczyć możliwość skażenia gruntu i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi oraz wyciekami oleju oraz zabezpieczyć teren rozbiórki w odpowiednie środki/materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie zebranie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;

- prace rozbiórkowe  i demontażowe wykonywać wyłącznie sprzętem o pełnej sprawności technicznej;

- po dokonaniu rozbiórki teren zrekultywować i przystosować do wcześniejszego użytkowania rolniczego.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- określić dane techniczne charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko i jego wykorzystanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie;

- przyjąć rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające  dotrzymanie norm w zakresie emisji hałasu, infradźwięków, zanieczyszczeń i innych mogących występować na terenie farmy fotowoltaicznej;

- wykazać, że przyjęte rozwiązania ograniczą lub wyeliminują negatywny wpływ przedsięwzięcia na  środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami   szczególnymi;

- uwzględniać  obowiązujące  przepisy  i normy ;

- uwzględnić   zapisy   raportu   oddziaływania   na   środowisko   przedmiotowego    przedsięwzięcia i rozwiązania   w nim podane, między  innymi dotyczące:

•	rozmieszczenia  inwestycji  od zabudowań  mieszkalnych  w odległościach  zapewniających dotrzymanie norm hałasu zawartych w obowiązującym rozporządzeniu,

•	rozwiązań bezpieczeństwa działania instalacji olejowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 28.09.2021r. znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4221.85.2021.ASP.MJ.1 ( nr. rej. 3316)  wezwał Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie do uzupełnienia braków formalnych. W wezwaniu poinformowano, iż ustala się termin złożenia wyjaśnień – 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie uznane za opóźnienie spowodowane z winy strony. Okres oczekiwania na uzupełnienie przedmiotowego wniosku nie zostaje wliczony do terminów przewidzianych w przepisach prawa dla rozpatrywania przedmiotowej sprawy.

Pismem z dnia 01.10.2021r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 ( data otrzymania 16.10.2021r.)  wezwano Inwestora do złożenia uzupełnień. W piśmie poinformowano, iż wymagane uzupełnienia należy złożyć do 11.10.2021r.

W dniu 07.10.2021r. ( nr rej. 3418) wpłynęło pismo od Inwestora  z uzupełnieniami. Do pisma  dołączono uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismem z dnia 07.10.2021r. (data odebrania 12.10.2021r.) znak sprawy RGIV.6220.18.2020 zostało przesłane wymagane uzupełnienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska                       w Gdańsku. Pismo to zostało przesłane do wiadomości również do Państwowego Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego w Malborku ( data odebrania 11.10.2021r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem z dnia 11.01.2022r. o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.85.2021.ASP.MJ.2 (wpłynęło dnia 14.01.2022r. nr rej. 178) uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie powiatu sztumskiego, określając następujące warunki:

1. Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia konieczne jest podjęcie następujących działań:

1.1. etap realizacji

a) prace budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od          1 marca do 30 czerwca oraz poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów oraz przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;

b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt - płazów, gadów i małych ssaków; każdorazowo, przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodnika należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;

c) prace budowlano - montażowe będące źródłem  hałasu ograniczyć do pory dziennej tj.                                  w godzinach 6:00 - 22:00;

d) na terenie inwestycji nie prowadzić napraw sprzętu budowlanego;

e) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów

olejowych;

f) masy ziemne pochodzące z wykopów w całości wykorzystywać  do wyrównania  terenu                         w obrębie działki;

g) powierzchnie gruntu pod  panelami  pozostawić  biologicznie  czynną,  a więc  urządzoną       w sposób zapewniający naturalna wegetację;

1.2	etap eksploatacji

a) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnacje po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa , stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;

b) do utrzymania powierzchni trawiastej w granicach terenu inwestycji wykorzystywać środki mechaniczne, tj. narzędzia do koszenia; wyklucza się stosowanie nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości murawy;

c) koszenie prowadzić od środka działki w kierunkach zewnętrznych celem umożliwienia ucieczki małym zwierzętom;

d) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową  inwestycję;

e) stację transformatorową  wyposażyć w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju.

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

a) stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają konwersję promieniowania słonecznego ijednocześnie redukują ilość odbitego światła słonecznego;

b) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz ze stelażem do wysokości nie przekraczającej 5 m.

III. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej  inwestycji:

Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby  przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe  nie  wyklucza  przeprowadzenia  ponownej  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko w przypadku:

• złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji,

• jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

IV.  Stanowisko  w  sprawie  transgranicznego  oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Tut. organ nie znajduje więc przesłanek do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie  polega na budowie farmy fotowoltaicznej  o powierzchni 4,5  ha i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1O września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zalicza się do § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit a)".

Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gm. Mikołajki Pomorskie. Powierzchnia terenu zajęta pod planowaną inwestycję nie będzie przekraczać 4,5 ha. Działkę nr 556/6 stanowią grunty orne klasy RIVb, RV i na małym fragmencie oznaczonym jako łąka ŁIV. Teren planowanej inwestycji  nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego.

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej znajduje się na działce o nr 556/4 obręb Mikołajki Pomorskie w odległości ponad 20 m od przedmiotowego przedsięwzięcia.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się montaż i/lub budowę następujących elementów :

- moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, polikrystaliczne lub amorficzne (PV) w ilości do 8000 sztuk o łącznej mocy nominalnej do 2 MW włącznie, o jednostkowej mocy w przedziale od 250 Wp do 1200 Wp;

- system wolnostojących  konstrukcji wsporczych  (tzw. stoły fotowoltaiczne)  nachylonych w kierunku południowym lub innym optymalnym;

- string boxy;

falowniki w ilości do 80 szt. (w przypadku falowników rozproszonych), do 2 szt.               (w przypadku falowników  centralnych),

- kontenerowe stacje transformatorowe  nn/SN w ilości do 2 sztuk, przy stacji do 2 miejsc postojowych;

- infrastruktura techniczna, w tym m.in. wewnętrzna linia kablowa SN, wewnętrzna linia kablowa nn, łącząca poszczególne sekcje projektowanej elektrowni ze stacjami transformatorowymi;

- zjazd, komunikacja wewnątrz farmy oraz plac manewrowy;

- system monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery);

- kontenerowe magazyny energii o łącznej pojemności do 20 MWh - w ilości do 2 sztuk;

- ogrodzenie inwestycji siatkowe lub panelowe;

- pasy zieleni.

Pod panelami po zrealizowaniu inwestycji będzie występowała roślinność . Gleba na terenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej w żaden sposób nie zubożeje i pozwoli na wykształcenie się zbiorowisk roślinnych typowych dla terenów porolnych (nieużytków). Montaż paneli będzie miał miejsce na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych nachylonych w kierunku południowym lub innym optymalnym. Powierzchnia pod stołami nie będzie utwardzona. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 5 m nad poziomem gruntu. Planowane do instalacji moduły fotowoltaiczne pokryte będą powłoką  antyrefleksyjną.

Moduły fotowoltaiczne posadowione zostaną w rzędach i osadzone na metalowych kształtownikach zakotwionych  w gruncie np. z zastosowaniem wiertnic lub kafara. Panele fotowoltaiczne  wraz z konstrukcją wsporczą z uwagi na niewielkie rozmiary pojedynczych modułów, jak również ze względu na niewielki ciężar nie wymagają wykonania głębokich fundamentów. Konstrukcja wsporcza dla paneli będzie wykonana z kształtowników stalowych o niewielkich przekrojach zabezpieczonych przed korozją fabryczną ogniową powłoką cynkową, co również wyeliminuje konieczność jej malowania i konserwacji.

Na terenie planowanej  inwestycji Inwestor zajmować się będzie produkcją energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca . Jest to odnawialne, czyste źródło energii. Głównym zadaniem przedmiotowej inwestycji będzie konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Na terenie przedmiotowej inwestycji planuje się usytuowanie maksymalnie 8000 sztuk modułów fotowoltaicznych - ilość modułów uzależniona będzie od ich jednostkowej mocy wytwórczej. Moduł fotowoltaiczny jest częścią systemu fotowoltaicznego, w  którym zachodzi konwersja energii świetlnej na elektryczną. Elektrownia fotowoltaiczna będzie zbudowana z paneli tworzących szeregi połączonych wewnętrznie modułów. Każdy moduł fotowoltaiczny  składa się z ogniw połączonych najczęściej szeregowo. Podstawą działania ogniw fotowoltaicznych jest zjawisko przetwarzania energii promieniowania optycznego w energię elektryczną. Zgodnie z teorią Einsteina, o falowo korpuskularnej naturze promieniowania, możemy je traktować jako fale rozchodzące się z pewną częstotliwością, lub strumień fotonów (kwantów), z których każdy niesie energię. Fotony zderzając się z elektronami przekazują im całą niesioną przez siebie energię. Jeżeli jest ona wystarczająco duża, dochodzi do fotoemisji, czyli wybicia elektronu z ciała, w którym się znajdował.

Fotoogniwo jest elementem półprzewodnikowym, w którym następuje konwersja energii promieniowania  słonecznego  w energię  elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego,  czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n,                     w którym pod wpływem energii przenoszonej przez fotony, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury do obszaru p. Takie przemieszczanie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. Podstawowym materiałem, z którego wykonuje się oba typy półprzewodników jest krzem (Si).

Ogniwa słoneczne stanowią podstawowy element składowy modułu fotowoltaicznego.

Panele fotowoltaiczne ustawione zostaną na terenie inwestycji w równomiernie rozmieszczonych rzędach, pogrupowane w powtarzalne sekcje i zamocowane na wolno stojących stołach montażowych. Podłoże pod panelami zostanie rozplantowane, zawałowane i obsiane mieszanką traw. Teren nie będzie podlegać niwelacji. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny na skręcanym szkielecie stalowym bądź aluminiowym. Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach aluminiowych lub stalowych wbitych bezpośrednio w grunt rodzimy.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się zastosowanie paneli wytrzymałych na obciążenia mechaniczne i działanie niekorzystnych warunków pogodowych. Moduł jest najmniejszą jednostką wytwórczą na farmie fotowoltaicznej i jest on dostarczany przez producenta jako gotowe nierozbieralne urządzenie. Moduły następnie zestawia się w zespoły (panele). Moc jednostkowa modułów będzie zawierała się w zakresie od 250 Wp do 1200 Wp. W rozpatrywanym przypadku dopuszcza się także zastosowanie modułów fotowoltaicznych bi - facial (moduły obustronne) zawierające ogniwa, które mogą produkować prąd z obydwóch stron, gdyż każdy moduł posiada dwie aktywne płaszczyzny. W praktyce taki moduł może absorbować światło, które pada na niego bezpośrednio, ale również światło, które jest odbite i dociera do niego od tyłu. Pozwala to na zwiększenie ilości przetworzonego światła, co przekłada się na zwiększenie mocy modułu przy zachowaniu jego standardowych rozmiarów. Dzięki  temu wydajność tego typu modułów jest znacznie większa i mogą wytwarzać więcej energii niż klasyczne moduły fotowoltaiczne.

Projektowane de  zastosowania  panele  ogniw  fotowoltaicznych  nie  będą  wyposażane w  wentylatory  służące  do  chłodzenia  konstrukcji  ogniw.  Brak  systemu  chłodzenia  łączy  się z brakiem wytwarzania hałasu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Inwestor zakłada sprawność urządzenia na poziomie fabrycznym. Nie planuje się zwiększania sprawności przez zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza. Chłodzenie paneli fotowoltaicznych będzie się odbywać w sposób naturalny, dzięki obiegowi powietrza atmosferycznego. Planowane do instalacji moduły fotowoltaiczne pokryte będą powłoką antyrefleksyjną.

Poszczególne zespoły paneli połączone będą ze sobą kablami tworzącymi sekcję (string). W zależności od wyboru producenta paneli a także danej technologii ustalona zostanie ilość falowników. Z uwagi na skalę przedmiotowej inwestycji można zastosować dwa typy falowników:

- falowniki rozproszone - obsługujące w przypadku małej instalacji fotowoltaicznej (1-60kW) wszystkie moduły fotowoltaiczne; zazwyczaj wszystkie moduły łączone są jedynie szeregowo. Tylko w przypadku falowników większych mocy niektóre łańcuchy mogą być podłączone między sobą równolegle;

- falowniki centralne - falowniki dużej mocy (setek kW a nawet MW) przeznaczone do pracy na farmach fotowoltaicznych. Często jeden falownik centralny może obsługiwać wszystkie moduły na całej farmie fotowoltaicznej. W przypadku zastosowania falownika centralnego moduły łączone są szeregowo w celu osiągnięcia odpowiedniego napięcia a następnie utworzone łańcuchy łączone są równolegle a zbiorcze przewody łączone są do falownika .

Energia elektryczna wyprodukowana przez przedmiotową elektrownię fotowoltaiczną dostarczana będzie do sieci elektroenergetycznej poprzez transformatory olejowe lub suche nn/SN zlokalizowane w stacjach transformatorowych oraz opcjonalnie za pośrednictwem kontenerowych magazynów energii umiejscowionych na terenie inwestycji. Przewiduje się zainstalowanie kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie do współpracy z siecią kablową lub kablowo-

napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Na terenie inwestycji planuje się również posadowienie naziemnych magazynów energii o pojemności do 20 MWh.

W przypadku zastosowania modelu olejowego każdy transformator będzie wyposażony w szczelną misę mogącą pomieścić do 100% zawartości  oleju. Każdy transformator  będzie znajdował  się w kontenerze, który dodatkowo będzie zabezpieczał środowisko gruntowo wodne . Przewidywany czas eksploatacji przedmiotowej inwestycji to ok. 30 lat. Teren inwestycji zostanie ogrodzony ogrodzeniem siatkowym lub panelowym i dozorowany będzie zdalnie przez system monitorujący (kamery, system alarmowy, czujniki ruchu itp.). Instalacja wyposażona będzie również w system monitorowania wydajności służący do pomiarów aktualnej produkcji energii elektrycznej, pomiarów wiatru, pomiarów nasłonecznienia, temperatury modułów i otoczenia oraz monitorowania pracy instalacji a w razie awarii, powiadomi o niej firmę serwisową i inwestora.

Ponadto planuje się wykonanie pasów zieleni w najbliższym sąsiedztwie z zabudową mieszkaniową o długości ok. 1OO m, w celu zminimalizowania widoczności naziemnych elementów elektrowni fotowoltaicznej od strony najbliższych terenów zabudowanych.

Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej .

Etap związany z realizacją przedsięwzięcia będzie wiązał się z wykorzystaniem sprzętu w postaci m.in. wiertni/palownic, maszyn do zagęszczania (płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne), wózków widłowych/HDS oraz dźwigów do 3,5t. Wszystkie elementy konstrukcyjne (częściowo przygotowane do montażu) będą dostarczane na teren budowy samochodami dostawczymi. Na terenie farmy pod konstrukcje wsporcze nie będą wykonywane fundamenty. Prace budowlane prowadzone będą  w  godzinach  dziennych  tj.  6:00  - 22:00.  Uciążliwości  hałasowe  związane z realizacją inwestycji będą znikome i ustąpią wraz z zakończeniem prac.

Na etapie realizacji inwestycji powstaną następujące rodzaje odpadów:

- zmieszane odpady opakowaniowe, kod 15 01 06,

- tworzywa sztuczne, kod 17 02 03,

- żelazo i stal, kod 17 04 05

- kable, inne niż wymienione w 17 04 1O, kod 17 04 11,

- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, kod 17 06 04,

- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, kod 17 09 04,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod 20 03 01.

Podczas etapu  realizacji inwestycji nie przewiduje się wytworzenia odpadów niebezpiecznych. Wytworzone odpady będą segregowane i gromadzone czasowo w kontenerach. Odpady powstałe na  etapie   realizacji   zostaną   zagospodarowane    przez   uprawnionych   odbiorców   zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na etapie eksploatacji instalacja fotowoltaiczna nie będzie emitować żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. W trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej elementami mogącymi  powodować   emisję   hałasu   o   charakterze   przemysłowym   będą   transformatory w zabudowie kontenerowej, inwertery przekształcające prąd stały w przemienny, a także okresowo pojazdy obsługujące inwestycje. Dla przedmiotowej inwestycji zostaną zastosowane transformatory w zabudowie kontenerowej, wyposażone w wentylatory wymuszające obieg powietrza. Źródłem hałasu w obszarze przedsięwzięcia będzie także ruch samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w czasie czynności podejmowanych przez firmę serwisową polegających na naprawach w razie stwierdzenia usterek instalacji lub urządzeń, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji wyposażenia  elektrowni. Prace prowadzone będą w porze dziennej.

Instalacja fotowoltaiczna będzie funkcjonowała tylko w porze dziennej (w zakresie emisji hałasu) . W porze nocnej od 22.00 do 6.00 nie będą pracować urządzenia chłodzące.              Z informacji przedstawionych w raporcie ooś wynika, że planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie hałasu.

Podczas eksploatacji instalacji nie będzie stałego powstawania odpadów .                      W czasie okresowych kontroli i przeglądów technicznych, konserwacji i usuwania ewentualnych awarii przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów tj.:

- inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, kod 13 03 1O*,

- odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, kod 15 01 10*,

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione                     w 16 02 09 do 16 02 12, kod 16 02 13*,

- zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, kod 16 02 14,

- elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,                              kod 16 02 16,

- kable inne niż wymienione w 17 04 1O, kod 17 04 11,

- opakowania z papieru i tektury, kod 15 01 01,

- opakowania z tworzyw sztucznych, kod 15 01 02,

- opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod 20 03 01.

Wszystkie odpady powstające na tym etapie będą powstawać w wyniku prac serwisowych i napraw instalacji. Nie będą magazynowane w obrębie działki inwestycyjnej,                                            a bezpośrednio po wytworzeniu oddawane specjalistycznym firmom zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów.

Przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotny i znaczący na klimat i nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu. Zarówno bezpośrednie jak i pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie  nie spowodują trwałych i negatywnych zmian w środowisku. Pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące przedsięwzięciu oraz przez transport towarzyszący przedsięwzięciu będą miały miejsce jedynie na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia.  Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i ustąpią w chwili zakończenia etapu realizacji/likwidacji.

Planowana inwestycja położona jest poza korytarzem ekologicznym Lasy Powiśla KPn-16A. Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie  negatywnie na ciągłość                         i drożność korytarza ekologicznego Lasy Powiśla KPn-16A.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to Mikołajki Pomorskie PLH220076 znajdujący się                                  w odległości ok. 780 m na południowy wschód od terenu inwestycji.

Inne najbliżej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1098 ze zm.) to:

- ok. 4,9 km na wschód: Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgoń,

- ok. 4,2 km na południowy zachód: Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Natura.

W trakcie wizji terenowej na omawianym terenie stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin: babka lancetowata Plantago lanceolata , babka zwyczajna Plantago major, brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus, cykoria podróżnik Cichorium intybus, bylica piołun Artemisia absinthium, chaber bławatek Centaurea cyanus, chwastnica jednostronna Echinochloa cruss - galfi, fiołek polny Viola arvensis, firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, gwiazdnica zwyczajna Stel/aria media, jastrun właściwy Leucanthemum vulgare, koniczyna biała Trifolium repens, koniczyna polna Trifolium arvense, krwawnik pospolity Achillea millefolium, kupkówka pospolita   Dactylis    glomerata,    mietlica   pospolita   Agrostis    capillaris,   maruna   bezwonna

Tripleurospermum maritimum, mniszek pospolity Taraxacum officina/e, niezapominajka polna Myosotic arvensis, perz właściwy E/ymus repens, pięciornik gęsi Potentilla  anserina,  pięciornik kurze ziele Potentilla erecta, powój polny Convolvu/us arvensis, przytulia pospolita Galium mollugo, rdest ptasi Polygonum aviculare, rumian bezpromieniowy Matricaria discoidea, rzodkiew świerzepa Raphanus raphanistrum, skrzyp polny Equisetum arvense, tobołki polne Th/aspi arvense, tymotka łąkowa Phleum pratense, wiechlina roczna Poa annua, wrotycz zwyczajny Tanacetum vu/gare, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta, wyka ptasia Vicia cracca, żółtlica drobnokwiatowa Galisnoga parviflora.

Na obszarze planowanej inwestycji brak jest chronionych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz występowania gatunków roślin objętych ochroną gatunkową, nie zidentyfikowano rówrnez chronionych grzybów oraz siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących zainteresowaniem Wspólnoty .

Według inwentaryzacji wykonanej do niniejszego raportu w 2021 roku,                                   w monitorowanym okresie lęgowym ptaków, stwierdzono występowanie następujących gatunków ptaków: bocian biały Ciconia ciconia, czyż Spinus spinus, dzwoniec Chloris chloris, gawron Corvus frugilegus, kawka Corvus monedu/a, kopciuszek Phoenicurus ochruros, kruk Corvus corax, pliszka siwa  Motacilla alba, pliszka żółta Motacil/a flava, potrzeszcz Emberiza ca/andra, pustułka Fa/co tinnunculus, sikora modraszka Cyanistes caeruleus, sikorka bogatka Parus major, skowronek Alauda arvensis, sroka Pica pica, szpak Sturnus vu/garis, trznadel Emberiza citrinel/a.

Podczas przemarszu terenu działki inwestycyjnej nie odnotowano na powierzchni badawczej żadnego gniazda ptasiego. Teren inwestycyjny jak i działki w bezpośrednim sąsiedztwie były miejscem aktywności skowronków A/auda arvensis i pliszek siwych Motacilla alba. Sam teren inwestycyjny , będących suchą i ubogą agrocenozą, w pełni okresu lęgowego może być dodatkowo miejscem lęgowym pospolitych kuraków (bażant Phasisnus co/chicus, kuropatwa Perdix perdix, przepiórka Coturnix coturnix) oraz skowronka Alauda arvensis, potrzeszcza Emberiza calandra, pliszki siwej Motacil/a alba. Ptaki przelotne odnotowane na terenie inwestycyjnym (w miejscu posadowienia instalacji) to typowe gatunki synantropijne i siedlisk polno - łąkowych, nie odnotowano gatunków unikatowych w skali regionu i kraju.

Na omawianym terenie nie odnotowano potencjalnych miejsc rozrodu płazów tj. cieków czy zbiorników wodnych w granicach terenu inwestycyjnego. Podczas wizji terenowej w okresie wiosennym   nie   odnotowano   żadnych   przedstawicieli   płazów   na   terenie   inwestycyjnym i powierzchniach przyległych.

W ramach inwentaryzacji stwierdzono ślady występowania sarny europejskiej Capreo/us capreo/us, lisa Vu/pes vu/pes i dzika Sus scrofa. Odnotowano również liczne norki małych pospolitych gryzoni tj. myszy polnej Apodemus agrarius i nornika Microtus arvalis.

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono obecności chronionych siedlisk przyrodniczych, chronionych roślin i grzybów, niemniej jednak  należy pouczyć Inwestora, że na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1098 Ze zm.).

Mając na uwadze przedłożone wyniki obserwacji , przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających należy przyjąć, iż projektowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji.

Z dokonanej przez autorów raportu ooś analizy stanu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu wynika, że planowane przedsięwzięcie  nie narusza standardów jakości  powietrza, poza terenem, do którego użytkownik posiada tytuł prawny, a także nie wpłynie na stan klimatu akustycznego  środowiska.

Pismem z dnia 19.01.2022r. znak sprawy RGIV.6220.18.2020 zwrócono się                            z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie o zamieszczenie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11.01.2022r. o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.85.2021.ASP.MJ.2.

Przedmiotowe postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                             w Gdańsku zostało zamieszczone na stronie https:// bip.mikolajkipomorskie.pl.

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie  poprzez obwieszczenie RGIV.6220.18.2020 z dnia 28.02.2022r. podał do publicznej wiadomości, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie powiatu sztumskiego, prowadzone jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa. Jednocześnie poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także możliwością składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich w terminie od dnia 28.02.2022r. do dnia 30.03.2022r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Przedmiotowe obwieszczenie zostało zamieszczone                              w dniu 28.02.2022r. na stronie internetowej https://bip.mikolajkipomorskie.pl.

Pismem z dnia 28.02.2022r. ( data odebrania 28.02.2022r.)  zwrócono się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mikołajki Pomorskie obwieszczenia  Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28.02.2022r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) obwieszczeniem z dnia 31.03.2022r. nr RGIV.6220.18.2020 poinformowano strony postępowania, iż został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie powiatu sztumskiego w związku 
z czym mają możliwość wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania uwag i wniosków w niniejszej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich. Przedmiotowe obwieszczenie zostało zamieszczone                              w dniu 31.03.2022r. na stronie internetowej https://bip.mikolajkipomorskie.pl.

Pismem z dnia 01.04.2022r. ( data odebrania 01.04.2022r.)  zwrócono się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mikołajki Pomorskie obwieszczenia  Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 31.03.2022r.

W wyznaczonym terminie  nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W ramach przedmiotowej inwestycji dopuszcza się jej etapowe realizowanie w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333) i art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) tzn., że przedmiot przedsięwzięcia może być realizowany partiami jako niezależne instalacje, tak, aby każdy etap posiadał kompletną infrastrukturę techniczną umożliwiającą samodzielne i niezależne od siebie nawzajem funkcjonowanie każdej elektrowni.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie tut. organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji lub do zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł;

Opłatę skarbową wpłacono na rachunek bankowy nr 66 8309 0000 0000 0130 2000 0020

Operacja w dniu 12.06.2020r.

Z up. Wójta  - Inspektor

Anna Kusmierczyk

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia sporządzona na podstawie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonym przez wnioskodawcę.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria  Pałkowska - Rybicka

Otrzymują:

- Łódzkie Elektrownie Słoneczne Sp. z  o.o., z siedzibą w  Sieradzu, przy ul. Armii Krajowej 24B; 98-200 Sieradz; reprezentowane przez pełnomocnika Marta Kaczmarek prowadząca działalność pn PROFeco Analizy Środowiskowe z siedzibą w miejscowości Woźniki 85;                97-371 Wola Krzysztoporska,

- Strony postępowania (przez obwieszczenie),

- a/a.

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku,ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku, ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, Zarząd Zlewni w Tczewie,                                     ul. 30 Stycznia 50; 83-110 Tczew.

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk